学院汇智楼中央空调每层阀门滤芯更换采购项目

竞争性谈判文件

（简易）

编号：JYTP2026-0039

采购人: 聊城市技师学院.

日期:  二O二六年十月

学院汇智楼中央空调每层阀门滤芯更换采购项目

简易竞争性谈判公告

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：王老师

联系电话：0635-8503072（17606216956)

- 项目名称：学院汇智楼中央空调每层阀门滤芯更换采购项目材料概况

- 共一个包：学院汇智楼中央空调每层阀门滤芯更换采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2026年10月26日-2026年10月28日（北京时间），每日8:30-11:30，14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：039-中央空调—公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)

六、谈判日期：2026年10月29日16时00分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站公示

九、其他注意事项*

1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。

2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。

# 2026年10月23日

一、供应商须知表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 学院汇智楼中央空调每层阀门滤芯更换采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，学院汇智楼中央空调每层阀门滤芯更换采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围； 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 18438元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 接采购人通知后7天完成更换，并保证符合本项目规格要求。 |
| 8 | 结算方式 | 单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 根据采购人需求验收合格后一次性付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 2026年10月26日-2026年10月28日（北京时间），每日8:30-11:30，14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2026年10月29日16时00分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2026年10月29日16时00分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

二、报价文件编写

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）报价文件的组成

1.资格、资质证明文件复印件（加盖公章）（见附件1）；

2.如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）；如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）(见附件2)；

3.首次报价一览表(见附件3)；

4.分项报价明细(见附件4)。

注：1.资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2.报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）

三、项目说明

- 为消除中央空调管路阀门老化渗漏、调节失灵以及滤芯堵塞积尘等隐患，保障空调系统稳定运行、改善送风质量，拟对楼宇各楼层中央空调阀门、滤芯分层开展更换作业。

- 二、施工范围

- 逐层实施更换，覆盖所有楼层空调机组、风机盘管配套阀门及过滤滤芯，分层施工、分层验收，减少对正常办公教学秩序的影响。

- 三、技术及质量要求

- 阀门：拆除老旧失效阀件，更换同规格合格阀门，安装后开关灵活、密封严实，无渗水漏水，电动阀调节控制正常。

- 滤芯：更换适配规格的合格初/中效滤芯，安装贴合密封、不漏风，降低风阻，保障送风洁净。

- 四、施工流程

- 逐层停机泄压→拆除旧件、清理接口→安装新阀门与滤芯→保压试水、阀门调试→现场清理、分层验收，验收合格后再进行下一层施工。

- 五、实施效益

- 分层施工，对师生办公影响小；消除漏水、换热差等隐患，提升空调温控效果，改善室内空气质量，降低能耗，延长设备使用寿命。

- 六、安全责任与质保

- 施工全过程安全生产由施工方全权负责，施工期间发生的一切安全事故、人员伤害及财产损失，全部由施工方承担相应经济及法律责任，与校方无关。严格按空调运维规范断电泄压施工，落实安全防护；所用配件均为合格产品，完工后按约定提供质保一年。

四、货物清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 预算 单价（元 | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰闸阀 | DN40 | 个 | 24 | 115 | 2760 | 主楼 |
| 2 | 更换工时费 | DN40 | 个 | 24 | 50 | 1200 |  |
| 3 | 法兰过滤器 | DN40 | 个 | 12 | 84 | 1008 |  |
| 4 | 更换工时费 | DN40 | 个 | 12 | 50 | 600 |  |
| 5 | 法兰蝶阀 | DN65 | 个 | 12 | 90 | 1080 |  |
| 6 | 更换工时费 | DN65 | 个 | 12 | 60 | 720 |  |
| 7 | 法兰过滤器 | DN65 | 个 | 6 | 105 | 630 |  |
| 8 | 更换工时费 | DN65 | 个 | 6 | 60 | 360 |  |
| 9 | 保温 | DN65/DN40 | 个 | 54 | 30 | 1620 |  |
| 10 | 螺栓垫片 | 配套主楼阀门 | 套 | 216 | 5 | 1080 |  |
| 1 | 法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 16 | 165 | 2640 | 副楼 |
| 2 | 更换工时费 | DN65 | 个 | 16 | 100 | 1600 |  |
| 3 | 法兰过滤器 | DN65 | 个 | 4 | 185 | 740 |  |
| 4 | 更换工时费 | DN65 | 个 | 4 | 100 | 400 |  |
| 5 | 保温 | DN80/DN65 | 个 | 20 | 40 | 800 |  |
| 6 | 螺栓垫片 | 配套副楼阀门 | 套 | 240 | 5 | 1200 |  |
| 合计 |  | 18438元 |  |  |  |  |  |

注：1.报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。

2.各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。

3.必须附分项报价表。

- 附件1：

资格、资质证明文件复印件（加盖公章）

附件2：

法定代表人授权委托书

我         （法定代表人名称）系                                    （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司              （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理                  （采购人名称）                            项目（项目名称）简易竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次简易竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：__________（手写）

供应商全称（加盖单位公章）：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

附（身份证）：

附件3：

首次报价一览表

| 序号 | 报价项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 首次报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 2 | 付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。） | (请填写满足，或者不满足) |
| 3 | 供货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

附件4：

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰闸阀 | DN40 | 个 | 24 |  |  | 主楼 |
| 2 | 更换工时费 | DN40 | 个 | 24 |  |  |  |
| 3 | 法兰过滤器 | DN40 | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 更换工时费 | DN40 | 个 | 12 |  |  |  |
| 5 | 法兰蝶阀 | DN65 | 个 | 12 |  |  |  |
| 6 | 更换工时费 | DN65 | 个 | 12 |  |  |  |
| 7 | 法兰过滤器 | DN65 | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 更换工时费 | DN65 | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 保温 | DN65/DN40 | 个 | 54 |  |  |  |
| 10 | 螺栓垫片 | 配套主楼阀门 | 套 | 216 |  |  |  |
| 1 | 法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 16 |  |  | 副楼 |
| 2 | 更换工时费 | DN65 | 个 | 16 |  |  |  |
| 3 | 法兰过滤器 | DN65 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 更换工时费 | DN65 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 保温 | DN80/DN65 | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | 螺栓垫片 | 配套副楼阀门 | 套 | 240 |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |