## Slide 1
主控项目
关注敏感点 | 渗水、串水、漏水
1、卫生间门槛处垫层边补刷一遍防水，确保垫层不渗水、不串水，木地板不发霉。
2、注意保护墙地面防水层不被破坏。
3、教育工人一旦防水层破坏，必须及时上报，补做防水。
防水施工工序
3.补做防水
防水 | 
一、施工前控制 | 
主控要点 | 1、防水层建设单位施工，但要带水移交，确保不漏水
1.卫生间门外侧
2.补做垫层