学院维修常用井盖易耗品材料采购项目

竞争性谈判文件

（简易）

编号：JYTP2026-0037

采购人: 聊城市技师学院.

日期:  二O二六年十月

学院维修常用井盖易耗品材料采购项目

简易竞争性谈判公告

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系电话：0635-8503072（17606216956)

- 项目名称：学院维修常用井盖易耗品材料采购项目概况

- 共一个包：学院维修常用井盖易耗品材料采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2026年10月21日-2026年10月23日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：037-井盖-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)

六、谈判日期：2026年10月26日15时00分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站中公示

九、其他注意事项*

1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。

2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。

# 2026年10月20日

一、供应商须知表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 学院维修常用井盖易耗品材料采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为学院维修常用井盖易耗品材料采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围； 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 11560元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 接采购人通知合同签订后5天完成供货，并保证符合本项目规格要求。 |
| 8 | 结算方式 | 单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 根据采购人需求验收合格后一次性付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 22026年10月21日-2026年10月23日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2026年10月26日15时00分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2026年10月26日15时00分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

二、报价文件编写

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）报价文件的组成

1.资格、资质证明文件复印件（加盖公章）（见附件1）；

2.如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）；如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）(见附件2)；

3.首次报价一览表(见附件3)；

4.分项报价明细(见附件4)。

注：1.资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2.报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）

三、项目说明

本项目为学院铸铁井盖、铸铁箅子采购项目，主要用于校园道路、绿化带、实训场地、各类管网检查井等点位破损、老化井盖更换及安全隐患整治，保障校园师生通行安全。采购包含多种规格铸铁井盖（井盖+井座成套）及铸铁排水箅子，供货需满足校园不同区域荷载、排水、管网检修使用要求。

二、采购范围

采购规格包含：400600、5001000、700800、500600、400500、300400、800900铸铁井盖（成套），500600铸铁箅子。以上为学院常用型号，实际供货数量以学院现场实际需求为准。

三、技术质量要求

产品采用球墨铸铁材质，符合国家现行标准，投标时须提供产品合格证、质量检测报告，严禁提供翻新、二手、非标劣质产品。

荷载等级：车行道使用井盖达到D400重型荷载标准；人行道、绿化带区域井盖达到C250中型荷载标准。

井盖与井座成套供货，具备防盗、防异响、防移位功能，启闭方便，便于后期管网检修；井盖表面铸印清晰耐久的管网功能标识（雨水、污水、给水等）。

铸铁箅子满足校园人行及非机动车通行要求，排水缝隙合理，无变形、断裂缺陷。

产品外观无裂纹、砂眼、气孔、变形，尺寸与采购规格保持一致。

四、供货、验收及质保要求

供货地点为学院校内指定地点，报价包含产品、运输、卸货全部费用，按学院通知分批供货，保障校园应急维修使用。

到货后由学院现场核验规格、数量、外观质量及相关资质资料，产品不符合要求的，供货方须无条件退换。

产品质保期不少于1年，质保期内出现开裂、变形、破损等质量问题，供货方免费予以更换。

五、其他要求

投标人须保障供货响应效率，配合学院完成应急维修物资保障工作。

四、货物清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 预算 单价（元 | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁井盖 | 400*600 | 套 | 20 | 120 | 2400 |  |
| 2 | 铸铁井盖 | 500*1000 | 套 | 5 | 200 | 1000 |  |
| 3 | 铸铁箅子 | 500*600 | 套 | 4 | 90 | 360 |  |
| 4 | 铸铁井盖 | 700*800 | 套 | 30 | 140 | 4200 |  |
| 5 | 铸铁井盖 | 500*600 | 套 | 20 | 75 | 1500 |  |
| 6 | 铸铁井盖 | 400*500 | 套 | 10 | 60 | 600 |  |
| 7 | 铸铁井盖 | 300*400 | 套 | 30 | 30 | 900 |  |
| 8 | 铸铁井盖 | 800*900 | 套 | 3 | 200 | 600 |  |
| 合计 |  | 11560元 |  |  |  |  |  |

注：1、本报价为包括含运输、搬运采购方指定仓库位置等。

2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。

3、必须附分项报价表。

附件1：

资格、资质证明文件复印件（加盖公章）

附件2：

法定代表人授权委托书

我         （法定代表人名称）系                                    （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司              （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理                  （采购人名称）                            项目（项目名称）简易竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次简易竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：__________（手写）

供应商全称（加盖单位公章）：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

附（身份证）：

附件3：

首次报价一览表

| 序号 | 报价项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 首次报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 2 | 付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。） | (请填写满足，或者不满足) |
| 3 | 供货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

附件4：

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁井盖 | 400*600 | 套 | 20 |  |  |  |
| 2 | 铸铁井盖 | 500*1000 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 铸铁箅子 | 500*600 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 铸铁井盖 | 700*800 | 套 | 30 |  |  |  |
| 5 | 铸铁井盖 | 500*600 | 套 | 20 |  |  |  |
| 6 | 铸铁井盖 | 400*500 | 套 | 10 |  |  |  |
| 7 | 铸铁井盖 | 300*400 | 套 | 30 |  |  |  |
| 8 | 铸铁井盖 | 800*900 | 套 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |