**聊城市技师学院多功能厅培训服务室项目**

**竞争性谈判文件**

**（简易）**

**编号：JYTP2024-029**

**采购人: 聊城市技师学院.**

**日期: 二O二四年八月**

**聊城市技师学院多功能厅培训服务室项目**

**简易竞争性谈判公告**

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：布老师

联系电话：0635-8503176

二、项目名称：聊城市技师学院多功能厅培训服务室项目

三、采购项目概况

共一个包：聊城市技师学院多功能厅培训服务室项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照；

2）供应商需具有建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质或有效期内的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质。

3）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件时间、地点等事项要求：

获取采购文件时间、地点：2024年8月6日-2024年8月8日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

报名方式：邮箱报名或现场报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，有意投标的投标人请在2024年8月8日下午17：30前将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。现场报名需将营业执照及相关资质等材料送至学院规定地点。

咨询电话：0635-8503176

咨询地点：聊城市技师学院汇智楼A312室

六、报价截止日期：2024年8月9日10时30分（北京时间）

七、谈判日期：2024年8月9日10时30分（北京时间）

八、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

九、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

 2024年8月5日

**一、供应商须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内　　容 | 规　　　　定 |
| 1 | 项目名称 | 聊城市技师学院多功能厅培训服务室项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为聊城市技师学院多功能厅培训服务室项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1）供应商需具有合格的营业执照；2）供应商需具有建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质或有效期内的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质。3）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 24305.91元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 工期 | 10个日历天，每延迟1日支付200元违约金。 |
| 8 | 结算方式 | 综合单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 完工并验收合格后付至据实结算金额的90%，剩余10%无质量问题一年后无息付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件时间 | 2024年8月6日-2024年8月8日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金  |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2024年8月9日10时30分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2024年8月9日10时30分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

**二、报价文件编写**

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

**1.营业执照复印件加盖公章；**

**2.资质证书复印件加盖公章；**

**3.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；**

**4、首次报价一览表**

**5、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细**

**注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。**

**2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）**

**附件：**

**资格、资质证明文件复印件（加盖公章）**

**附件：**

**法定代表人授权委托书**

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：

**附件：首次报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **报价项目明细** |
| **项目名称** | **报价** |
| **1** | **首次报价** | **大写： 元****小写： 元** |
| **2** | **付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）** | (请填写满足) |
| **3** | **工期** |  |
| **4** | **质保期** |  |
| **5** | **售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。** |  |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代理人签字：**

注：必须付分项报价表

**附件：**

**分项报价表（项目说明中如有则需要提供）**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨2.面层材料品种、规格:600\*600的0.8mm 厚穿孔铝扣板吊顶 | m2 | 69.35 |  |  |  |
| 2 | 010809004001 | 石材窗台板1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴2.窗台板材质、规格、颜色:白色天然大理石 | m | 6.8 |  |  |  |
| 3 | 010808007001 | 成品木门窗套1.门窗套材料品种、规格:实木窗套 | m | 13.6 |  |  |  |
| 4 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒1.窗帘盒材质、规格:细木工板基层、铝塑板面层 | m | 8 |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料1.喷刷涂料部位:控制室墙面2.涂料品种、喷刷遍数:2遍成品腻子，2遍乳胶漆 | m2 | 77.26 |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 原木门套更换不锈钢饰面1.原木门套底部水泡变形、下部切割损坏部分，更换不锈钢饰面2.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | 套 | 10 |  |  |  |
| 7 | 010810001001 | 窗帘成品棉质吸音窗帘 | m | 8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **措施项目清单与计价表(一)** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 |  |  |  |  |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **措施项目清单与计价表(二)** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金\_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管1.安装部位:拆除原采暖管道2.规格、压力等级:DN323.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 35 |  |  |  |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管1.介质:采暖水2.规格、压力等级:DN32 | m | 35 |  |  |  |
| 3 | 030413003001 | 打洞（孔）1.名称:梁上打洞2.规格:DN50 | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 030901001001 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN503.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 3 |  |  |  |
| 5 | 030901001002 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN403.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 3 |  |  |  |
| 6 | 030901001003 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN323.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 12 |  |  |  |
| 7 | 030901001004 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN253.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 16 |  |  |  |
| 8 | 030901001005 | 水喷淋钢管1.安装部位:室内喷淋管2.材质、规格:DN323.连接形式:螺纹连接 | m | 24 |  |  |  |
| 9 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头1.安装部位:下喷淋头2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 9 |  |  |  |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯1.名称:LED平板灯2.规格:600\*6003.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **措施项目清单与计价表(一)** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 031302002001 | 夜间施工费 |  |  |  |  |
| 2 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **措施项目清单与计价表(二)** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金\_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |
| 合 计 |  |

**三、项目要求：**

一、建设地点：甲方指定地点

二、工程概况：该项目位于实训楼1二层，需将原来暖气管道和消防管道拆除改成上翻，提升高度，整个室内新做铝扣板吊顶（0.8厚），新增6个灯，墙面新刷涂料，窗户新增窗帘，二层泡坏的门套底部包封不锈钢（0.6厚，30公分高）。以上工程均要求达到交工状态。卫生打扫干净，达到甲方要求标准。

其他要求：

1、施工中因乙方私自变更施工组织设计引起的造价变化一律不计入结算，所造成的工程损失均由乙方自行负责。

2、项目管理人员必须按照投标方案的规定进场，如非发包方原因更换或不到位，按照本合同的要求进行处罚。

3、甲方的竞争性谈判文件、投标单位的响应文件和承诺以及双方签订的补充协议，均作为本合同文件。

4、乙方确保及时支付工人工资，如出现因未付工人工资而引起上访事件时，追究乙方的责任，造成严重后果的可以终止合同。

5、因乙方原因对第三方带来的影响及损失，均由乙方负责并承担所有费用。

6、工程质量必须符合国家质量安全标准，如因乙方对在施工过程中或竣工后发生安全、质量问题，乙方承担全部责任，并赔偿一切损失。

7、乙方负责周边关系的协调，发生的任何费用由乙方承担，由此所造成的工期延误不顺延。

8、如发生工期顺延，按规定需在施工前签署有效文件，否则不予认可。

9.本项目在施工期间要文明施工、注意安全，服从甲方管理，垃圾、建筑材料、要及时覆盖、摆放整齐、车辆进场需要放置有序。

10.校园内禁止吸烟，发现施工人员吸烟、每次罚款100元。

11.所产生的垃圾需运出校外，土工布覆盖漏土部分，保持现场清洁。

12.本合同工程综合单价包死，工程量据实结算。

13.施工期间发生的所有安全事故由乙方负责，与甲方无关。

**四、控制价清单：**

|  |
| --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 13904.97 |  |
| 二 | 措施项目费 | 517.76 |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 | 517.76 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 四 | 规费 | 964.6 |  |
| 五 | 设备费 |  |  |
| 六 | 税金 | 1276.86 |  |
| 单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六 | 16664.19 | 0 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨2.面层材料品种、规格:600\*600的0.8mm 厚穿孔铝扣板吊顶 | m2 | 69.35 | 116.13 | 8053.62 |  |
| 2 | 010809004001 | 石材窗台板1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴2.窗台板材质、规格、颜色:白色天然大理石 | m | 6.8 | 99.03 | 673.4 |  |
| 3 | 010808007001 | 成品木门窗套1.门窗套材料品种、规格:实木窗套 | m | 13.6 | 102.24 | 1390.46 |  |
| 4 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒1.窗帘盒材质、规格:细木工板基层、铝塑板面层 | m | 8 | 59.51 | 476.08 |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料1.喷刷涂料部位:控制室墙面2.涂料品种、喷刷遍数:2遍成品腻子，2遍乳胶漆 | m2 | 77.26 | 17.53 | 1354.37 |  |
| 6 | 01B001 | 原木门套更换不锈钢饰面1.原木门套底部水泡变形、下部切割损坏部分，更换不锈钢饰面2.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | 套 | 10 | 120 | 1200 |  |
| 7 | 010810001001 | 窗帘成品棉质吸音窗帘 | m | 8 | 94.63 | 757.04 |  |
| 本页小计 | 13904.97 |  |
| 合 计 | 13904.97 |  |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | 综合单价(元) |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨2.面层材料品种、规格:600\*600的0.8mm 厚穿孔铝扣板吊顶 | m2 |  | 44.71 | 59.77 | 2.71 | 44.71 | 8.94 | 116.13 |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 （网格尺寸600X600） 平面 | 10m2 | 0.1 | 24.15 | 20.26 | 2.71 |  |  |  |
|  | 13-3-21 | 天棚金属面层 铝合金方板 嵌入式 | 10m2 | 0.1 | 20.56 | 39.51 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010809004001 | 石材窗台板1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴2.窗台板材质、规格、颜色:白色天然大理石 | m |  | 8.78 | 88.38 | 0.11 | 8.78 | 1.76 | 99.03 |
|  | 15-8-20 | 石材面层窗台板 水泥砂浆贴 | 10m2 | 0.02 | 8.78 | 88.38 | 0.11 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010808007001 | 成品木门窗套1.门窗套材料品种、规格:实木窗套 | m |  | 14.08 | 85.34 |  | 14.08 | 2.82 | 102.24 |
|  | 15-8-13 | 门窗套及贴脸 成品 单面贴脸 | 10m | 0.1 | 14.08 | 85.34 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒1.窗帘盒材质、规格:细木工板基层、铝塑板面层 | m |  | 13.56 | 42.59 | 0.64 | 13.56 | 2.72 | 59.51 |
|  | 15-8-29 | 暗式窗帘盒 木龙骨细木工板 | 10m2 | 0.03 | 7.25 | 19.38 | 0.18 |  |  |  |
|  | 15-8-30 | 暗式窗帘盒 饰面板面层 | 10m2 | 0.03 | 2.69 | 20.17 | 0.06 |  |  |  |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 （网格尺寸600X600） 平面 | 10m2 | 0.015 | 3.62 | 3.04 | 0.41 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料1.喷刷涂料部位:控制室墙面2.涂料品种、喷刷遍数:2遍成品腻子，2遍乳胶漆 | m2 |  | 9.8 | 5.77 |  | 9.8 | 1.96 | 17.53 |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.1 | 5.24 | 2.98 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰 | 10m2 | 0.1 | 4.55 | 2.79 |  |  |  |  |
| 注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。 |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | 综合单价(元) |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
|  |  | 面 二遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 原木门套更换不锈钢饰面1.原木门套底部水泡变形、下部切割损坏部分，更换不锈钢饰面2.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | 套 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |
|  | 补子目1 | 原木门套更换不锈钢饰面 | 套 | 1 |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010810001001 | 窗帘成品棉质吸音窗帘 | m |  | 5.11 | 88.5 |  | 5.11 | 1.02 | 94.63 |
|  | 15-8-36 | 窗帘 遮光帘 | 10m | 0.1 | 5.11 | 88.5 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。 |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 30.86 | 138 | 4258.2 |  |
| 2 | 01000017 | 吊筋 | kg | 24.66 | 3.95 | 97.4 |  |
| 3 | 01510001 | 铝合金靠墙条板 | m2 | 3.4 | 8.73 | 29.68 |  |
| 4 | 02030011 | 密封胶条 | m | 13.87 | 1.53 | 21.22 |  |
| 5 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.04 | 5.9 | 0.23 |  |
| 6 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 1.29 | 8.86 | 11.44 |  |
| 7 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌(4～6)×(10～16) | 100个 | 0.73 | 2.3 | 1.68 |  |
| 8 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 50.99 | 0.45 | 22.95 |  |
| 9 | 03130145 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 9.81 | 10.62 | 104.21 |  |
| 10 | 03150117 | 气动钢钉ST-50 | 100个 | 1.32 | 9.73 | 12.84 |  |
| 11 | 03150119 | 气动排钉F10 | 100个 | 1.08 | 4.51 | 4.87 |  |
| 12 | 03150123 | 气动排钉F30 | 100个 | 2.04 | 7.26 | 14.81 |  |
| 13 | 03150125 | 射钉 | 个 | 107.94 | 0.12 | 12.95 |  |
| 14 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 28.22 | 4.78 | 134.89 |  |
| 15 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.02 | 442.48 | 8.19 |  |
| 16 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.03 | 193 | 6.35 |  |
| 17 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.01 | 1736.28 | 24.67 |  |
| 18 | 05050015@1 | 铝塑板1220×2440×3 | m2 | 2.64 | 57.52 | 151.85 |  |
| 19 | 05090005 | 细木工板1220×2440×18 | m2 | 2.52 | 39.82 | 100.35 |  |
| 20 | 08030011@1 | 天然大理石 | m2 | 1.38 | 424.78 | 586.37 |  |
| 21 | 09050005@1 | 0.8mm 厚穿孔铝扣板 | m2 | 68.03 | 39.82 | 2708.97 |  |
| 22 | 10010005 | 轻钢龙骨不上人型(平面)600×600 | m2 | 74.08 | 14.42 | 1068.2 |  |
| 23 | 11260001@1 | 窗帘遮光布幅宽 | m | 8 | 88.5 | 708 |  |
| 24 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 88.08 | 2.21 | 194.65 |  |
| 25 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 21.49 | 10.62 | 228.18 |  |
| 26 | 14010001 | 防腐油 | kg | 0.69 | 2.09 | 1.44 |  |
| 27 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 0.72 | 7.73 | 5.59 |  |
| 28 | 14410033 | 密封胶 | kg | 0.47 | 22.95 | 10.89 |  |
| 29 | 14410071 | 密封膨胀泡沫胶 | kg | 3.31 | 17.41 | 57.61 |  |
| 30 | 33410017 | 成品门套 | m | 13.74 | 75.22 | 1033.22 |  |
| 31 | 33410029 | 成品贴脸 | m | 13.74 | 2.74 | 37.64 |  |
| 32 | 34110003 | 水 | m3 | 0.01 | 6.36 | 0.06 |  |
| 33 | BCCLF0 | 原木门套更换不锈钢饰面 | 套 | 10 | 120 | 1200 |  |
| 34 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0 | 202.44 | 0.77 |  |
| 35 | 990901020 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 2.02 | 94.74 | 191.29 |  |
| 36 | 991003020 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.05 | 40.21 | 1.86 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 13053.52 |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 4258.2 |  |
|  |  |  材料费合计 |  |  |  | 8601.4 |  |
|  |  |  其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  机械费合计 |  |  |  | 193.94 |  |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| 1 | 措施项目清单计价（一） | 517.76 |
| 合 计 | 517.76 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单与计价表(一)** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 3.64 | 162.74 |  |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 3.28 | 146.65 |  |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 4.1 | 183.31 |  |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.15 | 25.06 |  |
| 合 计 | 517.76 |  |

|  |
| --- |
| **措施项目清单与计价表(二)** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：装饰工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  | 964.6 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 703.45 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 3.51 | 464.12 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0.12 | 15.87 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0.1 | 13.22 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 1.59 | 210.24 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 1.52 | 200.99 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0.35 | 46.28 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0.105 | 13.88 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金\_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 1276.86 |
| 合 计 | 2241.46 |

|  |
| --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 6077.01 |  |
| 二 | 措施项目费 | 406.91 |  |
| 2.1 | 单价措施项目 | 134.07 |  |
| 2.2 | 总价措施项目 | 272.84 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 四 | 规费 | 526.83 |  |
| 五 | 设备费 |  |  |
| 六 | 税金 | 630.97 |  |
| 单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六 | 7641.72 | 0 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管1.安装部位:拆除原采暖管道2.规格、压力等级:DN323.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 35 | 5.15 | 180.25 |  |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管1.介质:采暖水2.规格、压力等级:DN32 | m | 35 | 61.3 | 2145.5 |  |
| 3 | 030413003001 | 打洞（孔）1.名称:梁上打洞2.规格:DN50 | 个 | 7 | 37.39 | 261.73 |  |
| 4 | 030901001001 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN503.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 3 | 12.02 | 36.06 |  |
| 5 | 030901001002 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN403.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 3 | 12.02 | 36.06 |  |
| 6 | 030901001003 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN323.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 12 | 12.02 | 144.24 |  |
| 7 | 030901001004 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN253.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m | 16 | 8.48 | 135.68 |  |
| 8 | 030901001005 | 水喷淋钢管1.安装部位:室内喷淋管2.材质、规格:DN323.连接形式:螺纹连接 | m | 24 | 68.86 | 1652.64 |  |
| 9 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头1.安装部位:下喷淋头2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 9 | 35.23 | 317.07 |  |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯1.名称:LED平板灯2.规格:600\*6003.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6 | 194.63 | 1167.78 |  |
| 本页小计 | 6077.01 |  |
| 合 计 | 6077.01 |  |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | 综合单价(元) |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管1.安装部位:拆除原采暖管道2.规格、压力等级:DN323.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m |  | 3.88 | 0.15 |  | 3.88 | 1.12 | 5.15 |
|  | 借02-1-2 | 室外钢管拆除 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 3.88 | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管1.介质:采暖水2.规格、压力等级:DN32 | m |  | 30.28 | 21.55 | 0.72 | 30.28 | 8.75 | 61.3 |
|  | 10-2-15 | 室内采暖镀锌钢管(螺纹连接)DN32 | 10m | 0.1 | 30.28 | 0.7 | 0.72 |  |  |  |
|  | Z17000053@1 | 镀锌钢管DN32 | m | 0.997 |  | 17.46 |  |  |  |  |
|  | Z18000061@1 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 1.093 |  | 3.39 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030413003001 | 打洞（孔）1.名称:梁上打洞2.规格:DN50 | 个 |  | 27.6 | 1.81 |  | 27.6 | 7.98 | 37.39 |
|  | 4-12-248 | 墙体混凝土结构水钻钻孔 钻头直径≤51mm | 个 | 1 | 27.6 | 0.66 |  |  |  |  |
|  | Z03000087 | 金刚石薄壁钻头长370mm | 个 | 0.025 |  | 1.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030901001001 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN503.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m |  | 9.12 | 0.27 |  | 9.12 | 2.63 | 12.02 |
|  | 借02-1-31 | 室内钢管(焊接、丝接)拆除 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 9.12 | 0.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030901001002 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN403.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆， | m |  | 9.12 | 0.27 |  | 9.12 | 2.63 | 12.02 |
| 注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。 |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | 综合单价(元) |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
|  |  | 运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借02-1-31 | 室内钢管(焊接、丝接)拆除 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 9.12 | 0.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030901001003 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN323.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m |  | 9.12 | 0.27 |  | 9.12 | 2.63 | 12.02 |
|  | 借02-1-31 | 室内钢管(焊接、丝接)拆除 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 9.12 | 0.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030901001004 | 水喷淋钢管1.安装部位:原喷淋管拆除2.材质、规格:DN253.连接形式:螺纹连接4.废渣废料清理归堆，运到校外，运距自行考虑，综合报价，后期不做调整 | m |  | 6.4 | 0.23 |  | 6.4 | 1.85 | 8.48 |
|  | 借02-1-30 | 室内钢管(焊接、丝接)拆除 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 6.4 | 0.23 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030901001005 | 水喷淋钢管1.安装部位:室内喷淋管2.材质、规格:DN323.连接形式:螺纹连接 | m |  | 32.76 | 26.02 | 0.61 | 32.76 | 9.47 | 68.86 |
|  | 9-1-2 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)≤DN32 | 10m | 0.1 | 32.76 | 0.66 | 0.61 |  |  |  |
|  | Z17000053@1 | 镀锌钢管DN32 | m | 1.012 |  | 17.72 |  |  |  |  |
|  | Z18000103@1 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32 | 个 | 0.903 |  | 7.64 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头1.安装部位:下喷淋头2.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 14.49 | 16.39 | 0.16 | 14.49 | 4.19 | 35.23 |
| 注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。 |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | 综合单价(元) |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
|  | 9-1-40 | 水喷淋(雾)喷头 无吊顶≤DN15 | 个 | 1 | 14.49 | 3.12 | 0.16 |  |  |  |
|  | Z23000027@1 | 喷头DN15 | 个 | 1 |  | 13.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯1.名称:LED平板灯2.规格:600\*6003.安装形式:吸顶安装 | 套 |  | 44.3 | 137.53 |  | 44.3 | 12.8 | 194.63 |
|  | 4-14-218 | 嵌入式三管成套型荧光灯 | 套 | 1 | 44.3 | 12.4 |  |  |  |  |
|  | Z25000011@1 | 600\*600平板灯 | 套 | 1.01 |  | 125.13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单综合单价分析表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | 综合单价(元) |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 |  | 42.61 | 79.15 |  | 42.61 | 12.31 | 134.07 |
|  | BM237 | 脚手架搭拆费(第十册给排水、采暖、燃气工程)(单独承担的室外埋地管道工程除外) | 元 | 1 | 18.54 | 34.44 |  |  |  |  |
|  | BM178 | 脚手架搭拆费(第四册电气设备安装工程)(单独承担的室外直埋敷设电缆工程除外) | 元 | 1 | 8.03 | 14.92 |  |  |  |  |
|  | BM223 | 脚手架搭拆费(第九册消防工程) | 元 | 1 | 16.04 | 29.79 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 00010030@1 | 综合工日(房修安装) | 工日 | 2.92 | 138 | 402.37 |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工日 | 15.72 | 138 | 2169.58 |  |
| 3 | 00010030@2 | 综合工日(安装) | 工日 | 1.93 | 138 | 265.79 |  |
| 4 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.01 | 14.61 | 0.17 |  |
| 5 | 14390005@1 | 乙炔气 | kg | 0.46 | 14.61 | 6.65 |  |
| 6 | 14390001 | 氧气 | m3 | 1.4 | 5.35 | 7.46 |  |
| 7 | 24590013 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.01 | 7.08 | 0.08 |  |
| 8 | 17270035 | 橡胶软管DN20 | m | 0.04 | 6.88 | 0.28 |  |
| 9 | 02010007 | 橡胶板δ1～3 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.56 |  |
| 10 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.1 | 10.14 | 1.04 |  |
| 11 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线BV-105℃-2.5mm2 | m | 14.05 | 1.3 | 18.26 |  |
| 12 | Z18000103@1 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32 | 个 | 21.67 | 8.46 | 183.35 |  |
| 13 | 34110003 | 水 | m3 | 0.31 | 6.36 | 1.95 |  |
| 14 | 990813010 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.01 | 18.86 | 0.22 |  |
| 15 | 990745520 | 砂轮切割机φ400 | 台班 | 0.16 | 23.98 | 3.72 |  |
| 16 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 42.62 | 1 | 42.62 |  |
| 17 | 01290183 | 热轧厚钢板δ8.0～15.0 | kg | 0.22 | 3.89 | 0.85 |  |
| 18 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 0.88 | 4.87 | 4.28 |  |
| 19 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 3.16 | 1 | 3.16 |  |
| 20 | 02270025 | 破布 | kg | 0.99 | 6.74 | 6.64 |  |
| 21 | Z23000027@1 | 喷头DN15 | 个 | 9 | 13.27 | 119.43 |  |
| 22 | 03110123 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.74 | 10.62 | 7.87 |  |
| 23 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.14 | 8.65 | 1.21 |  |
| 24 | 19000011 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.03 | 25.08 | 0.74 |  |
| 25 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.03 | 8.86 | 0.26 |  |
| 26 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 5.78 | 0.44 | 2.54 |  |
| 27 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 3.96 | 0.44 | 1.74 |  |
| 28 | Z03000087 | 金刚石薄壁钻头长370mm | 个 | 0.18 | 46.18 | 8.08 |  |
| 29 | 28030109 | 绞型软线RVS-2×0.5 | m | 54.97 | 0.97 | 53.32 |  |
| 30 | 14070011 | 机油 | kg | 1.16 | 9.12 | 10.56 |  |
| 31 | 14070017 | 机油15# | kg | 0.14 | 9.12 | 1.28 |  |
| 32 | 17010023 | 焊接钢管DN20 | m | 0.09 | 5.81 | 0.55 |  |
| 33 | 990748010 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 1.59 | 22.95 | 36.59 |  |
| 34 | 03010125 | 镀锌自攻螺钉5mm×30mm | 个 | 37.44 | 0.04 | 1.5 |  |
| 35 | 18250229 | 镀锌异径管箍DN25×15 | 个 | 9.09 | 1.91 | 17.36 |  |
| 36 | 18030013 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 9 | 0.71 | 6.39 |  |
| 37 | Z17000053@1 | 镀锌钢管DN32 | m | 59.18 | 17.51 | 1036.29 |  |
| 38 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 0.44 | 5.91 | 2.62 |  |
| 39 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.01 | 71.38 | 0.42 |  |
| 40 | 990801020 | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 0.01 | 36.85 | 0.22 |  |
|  |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 41 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.97 | 0.8 | 1.57 |  |
| 42 | 03130133 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.01 | 10.62 | 0.13 |  |
| 43 | 24110005 | 弹簧压力表Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.01 | 24.42 | 0.29 |  |
| 44 | Z18000061@1 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 38.26 | 3.1 | 118.59 |  |
| 45 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 79.15 | 1 | 79.15 |  |
| 46 | Z25000011@1 | 600\*600平板灯 | 套 | 6.06 | 123.89 | 750.77 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 5378.5 |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 2880.36 |  |
|  |  |  材料费合计 |  |  |  | 2456.97 |  |
|  |  |  其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  机械费合计 |  |  |  | 41.17 |  |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| 1 | 措施项目清单计价（一） | 272.84 |
| 2 | 措施项目清单计价（二） | 134.07 |
| 合 计 | 406.91 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单与计价表(一)** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 031302002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 2.5 | 81.2 |  |
| 2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.1 | 66.48 |  |
| 3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.8 | 88.65 |  |
| 4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 省人工费 | 1.2 | 36.51 |  |
| 合 计 | 272.84 |  |

|  |
| --- |
| **措施项目清单与计价表(二)** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 134.07 | 134.07 |  |
| 本页小计 | 134.07 |  |
| 合 计 | 134.07 |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：民用安装工程 | 标段：技师学院多功能厅培训服务室项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  | 526.83 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 398.77 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 3.51 | 227.59 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0.29 | 18.8 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0.59 | 38.26 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 1.76 | 114.12 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 1.52 | 98.56 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0.35 | 22.69 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0.105 | 6.81 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金\_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 630.97 |
| 合 计 | 1157.8 |

**注：1、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。**

**2、注：必须付分项报价表。**