2026年度上学期学院水电暖易损件材料采购项目

竞争性谈判文件

（简易）

编号：JYTP2026-004

采购人: 聊城市技师学院.

日期:  二O二六年三月

2026年度上学期学院水电暖易损件材料采购项目

简易竞争性谈判公告

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：王老师

联系电话：0635-8503072（17606216956)

- 项目名称：2026年度上学期学院水电暖易损件材料采购项目概况

- 共一个包：2026年度上学期学院水电暖易损件材料采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2026年3月9日-2026年3月11日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：004-水电暖易损件-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)

4）咨询地点：聊城市技师学院汇智楼A312室

六、谈判日期：2025年3月12日9时00分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

- 九、其他注意事项*

- 1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。

- 2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。

# 2026年3月8日

一、供应商须知表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026年度上学期学院水电暖易损件材料采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为2026年度上学期学院水电暖易损件材料采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | - 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围； - 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 8029.9元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 符合相关型号规格，接甲方通知后，1小时之内送达甲方仓库。自通知供货商计算，每延迟1小时支付200元违约金。结算时提供水电暖配件明细表。 |
| 8 | 结算方式 | 综合单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 每学期验收完毕后，无质量问题，据实结算。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 2026年3月9日-2026年3月11日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2026年3月12日9时00分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2026年3月12日9时00分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

二、报价文件编写

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

1.营业执照复印件加盖公章；

2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；

3、首次报价一览表

4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细

注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）

附件：

资格、资质证明文件复印件（加盖公章）

附件：

法定代表人授权委托书

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

附（身份证）：

附件：首次报价一览表

| 序号 | 报价项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 首次报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 2 | 付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。） | (请填写满足) |
| 3 | 供货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

注：必须附分项报价表

附件：

分项报价表（项目说明中如有则需要提供）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 报价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱 | 中号；壁挂式 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 水箱上水器 | 中号 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 蹲 便 器 | 直冲式 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 高位水箱 | 40升 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 高位水箱止水阀 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 延时阀 | 25；立管直冲式 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 铜质球阀 | 20；国标 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 25；国标 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 32；国标 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 铸铁闸阀 | 20；国标 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 25；国标 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 32；国标 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | PPR双活节球阀 | 25；可与寝室供水阀门互换阀体 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 32；可与寝室供水阀门互换阀体 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 5；0可与寝室供水阀门互换阀体 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 63；可与寝室供水阀门互换阀体 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 温控阀（阀芯） | 20；可与实训楼、宿舍楼互换阀芯 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 电磁阀 | 15——20；铜质、12V | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 25；铜质、220V | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 探头 | 卫生间感应器 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 沟槽调节器 | 三合一 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 镀锌钢管 | 20；国标 两头套丝 | 1 | 米 |  |  |
|  |  | 25；国标 两头套丝 | 1 | 米 |  |  |
| 17 | 镀锌管件 | 20；国标 镀锌 | 1· | 个 |  |  |
|  |  | 25；国标 镀锌 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | PPR给水管 | 20；国标 热水 | 1 | 支 |  |  |
|  |  | 25；国标 热水 | 1 | 支 |  |  |
|  |  | 50；国标 热水 | 1 | 支 |  |  |
| 19 | PPR给水管管件 | 20；包括内、外丝管件 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 25；包括内、外丝管件 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 50；包括内、外丝管件 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | PVC排水管 | 50；国标1.8mm | 1 | 支 |  |  |
|  |  | 75；国标2.3mm | 1 | 支 |  |  |
|  |  | 110；国标3.2mm | 1 | 支 |  |  |
| 21 | PVC排水管件 | 50；含弯头、三通等管件 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 75；含弯头、三通等管件 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 110；含弯头、三通等管件 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 台上盆 | 18寸；含排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 立住式洗面盆 | 含排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 拖布池 | 50；含排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 角阀 | 4分；铜质 | 1 | 个 |  |  |
| 26 | 上水软管 | 4分；长度60cm | 1 | 根 |  |  |
| 27 | 排水软管 | 32 | 1 | 根 |  |  |
|  |  | 50 | 1 | 根 |  |  |
| 28 | 台上盆水龙头 | 4分；单包装、合金（不低于330克） | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 水龙头 | 4分；长度90mm/120mm | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 小便池排污管 | 壁挂式便池 | 1 | 根 |  |  |
| 31 | 暖气片跑风 |  | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 生料带（含3圈） |  | 1 | 盘 |  |  |
| 33 | 活接垫子 | 25——32；硅胶 | 1 | 个 |  |  |
| 34 | 暖气片丝堵垫子 | 32——40；硅胶 | 1 | 个 |  |  |
| 35 | 暖气管道放气阀 | 20；材质：黄铜 | 1 | 个 |  |  |
| 36 | 密封胶 | 含结构胶、PVC胶 | 1 | 桶 |  |  |
| 37 | 钢钉 | 1.5寸 | 1 | 盒 |  |  |
| 38 | 速干水泥 | 4公斤 | 1 | 袋 |  |  |
| 39 | 膨胀螺丝 | 12 | 1 | 个 |  |  |
| 40 | 小便池感应器 | 12.5X12.5；墙体嵌入式 | 1 | 个 |  |  |
| 41 | 防雨电源 | 40BFC_12 | 1 | 个 |  |  |
| 42 | 电池 | 5—7号电池 | 1 | 板 |  |  |
| 43 | 调速器 | 暗装 | 1 | 个 |  |  |
| 44 | 电容 | 2.5WF | 1 | 个 |  |  |
| 45 | 防水胶带 | （独立包装） | 1 | 盘 |  |  |
| 46 | 电插头 | 三脚/两脚10A | 1 | 个 |  |  |
| 47 | 电插头 | 10-16A | 1 | 个 |  |  |
| 48 | 吸顶风扇 | 360摇头风扇 | 1 | 个 |  |  |
| 49 | 线槽 | 2-5公分 | 1 | 米 |  |  |
| 50 | 地插 | 国标 | 1 | 个 |  |  |
| 51 | 线盒修复器 | 国标 | 1 | 套 |  |  |
| 52 | 配电箱盖板 | 18路-20路 | 1 | 个 |  |  |
| 53 | 电缆井锁芯 | 国标 | 1 | 套 |  |  |
| 54 | 玻璃胶 | 透明 | 1 | 支 |  |  |
| 55 | 燕尾丝 | φ6/8 | 1 | 盒 |  |  |
| 56 | 膨胀螺丝 | 8×70 | 1 | 个 |  |  |
| 57 | 胀塞 | φ6/8 | 1 | 袋（100个） |  |  |
| 58 | 自攻丝 | φ35/40/50 | 1 | 袋（100个） |  |  |
| 59 | 接线端子 | 两路 | 1 | 袋 |  |  |
| 60 | 配电箱 | 30*40 | 1 | 个 |  |  |
| 61 | 多用插排 | 10A | 1 | 个 |  |  |
| 62 | 防护手套 | 橡胶防滑 | 1 | 双 |  |  |
| 63 | 五孔插座 | 暗装10A | 1 | 个 |  |  |
| 64 | 空调插座 | 暗明装16A | 1 | 个 |  |  |
| 65 | 投光灯 | 50 | 1 | 个 |  |  |
| 66 | Led路灯 | 80w | 1 | 个 |  |  |
| 67 | 单、双灯架 | T8国标 | 1 | 套 |  |  |
| 68 | LED灯管 | T8 20W 6500K | 1 | 支 |  |  |
| 69 | 单、双灯架 | T5国标 | 1 | 套 |  |  |
| 70 | 灯管 | T5 6500K | 1 | 支 |  |  |
| 71 | Led灯泡 | 30W | 1 | 个 |  |  |
| 72 | LED灯 | 18W | 1 | 个 |  |  |
| 73 | LED 灯 | 9W | 1 | 个 |  |  |
| 74 | 走廊吸顶灯灯罩 | 国标 | 1 | 个 |  |  |
| 75 | 走廊吸顶灯灯芯 | 声光控一体18-24W | 1 | 个 |  |  |
| 76 | 走廊吸顶灯 | 国标 | 1 | 套 |  |  |
| 77 | 景观灯灯罩 | 口径约14公分 | 1 | 个 |  |  |
| 78 | 平板灯芯 | LED模组 | 1 | 套 |  |  |
| 79 | 三相四线漏电 | 63A | 1 | 块 |  |  |
| 80 | 三相四线漏电 | 100 | 1 | 块 |  |  |
| 81 | 3p漏电 | 63A | 1 | 块 |  |  |
| 82 | 3p漏电 | 100A | 1 | 块 |  |  |
| 83 | 2p漏电 | 32A | 1 | 块 |  |  |
| 84 | 2p漏电 | 63A | 1 | 块 |  |  |
| 85 | 单、双、三联开关暗装 | 明、暗装 | 1 | 个 |  |  |
| 86 | 交流接触器 | 220v50ACJ20 | 1 | 块 |  |  |
| 87 | 交流接触器 | 220v100ACJ20国标 | 1 | 个 |  |  |
| 88 | 单股铜电线 | 1.5/2.5 | 1 | 米 |  |  |
| 89 | 单股铜电线 | 4平方 | 1 | 米 |  |  |
| 90 | 单股铜电线 | 6平方 | 1 | 米 |  |  |
| 91 | 三芯电缆 | 6平方 | 1 | 米 |  |  |
| 92 | 护套铜线 | 4平方 | 1 | 米 |  |  |
| 93 | 配电箱锁 | 通用钥匙 | 1 | 把 |  |  |
| 94 | 铜压线鼻 | 240 | 1 | 个 |  |  |
| 95 | 铜压线鼻 | 150 | 1 | 个 |  |  |
| 96 | 压线端子 | U型sv5.5—4 | 1 | 袋 |  |  |
| 97 | 灯 脚 | 灯管灯脚 | 1 | 个 |  |  |
| 98 | 镇流器 | T5灯管镇流器 | 1 | 个 |  |  |
| 99 | 楼顶射灯 | 400w | 1 | 个 |  |  |
| 100 | 吊扇 | 三叶 | 1 | 个 |  |  |
| 101 | 声控开关 | 暗 | 1 | 个 |  |  |
| 102 | 多用带线插排 | 3米 | 1 | 个 |  |  |
| 103 | 双面胶 |  | 1 | 盘 |  |  |
| 104 | 高压防水胶带 |  | 1 | 盘 |  |  |
| 105 | 线管 | 16-20 | 1 | 根 |  |  |
| 106 | 管卡 |  | 1 | 包 |  |  |
| 107 | 铜花线 | 2*1.5 | 1 | 米 |  |  |
| 108 | 坐灯口 | 国标 | 1 | 个 |  |  |
| 109 | 平板灯 | 300*300 | 1 | 套 |  |  |
| 110 | 平板灯 | 600*600 | 1 | 套 |  |  |
| 111 | LED灯芯 | 24w | 1 | 套 |  |  |
| 112 | 微电脑时控开关 | 220v | 1 | 块 |  |  |
| 113 | 盖板 | 墙壁开关盖板 | 1 | 个 |  |  |
| 114 | 人体感应开关 | 190D | 1 | 个 |  |  |
| 115 | LED射灯 | 200W | 1 | 个 |  |  |
| 116 | LED射灯 | 100W | 1 | 个 |  |  |
| 117 | LED射灯 | 50W | 1 | 个 |  |  |
| 118 | 三相四线 断路器 | 125A | 1 | 个 |  |  |
| 119 | 三相四线 断路器 | 250A | 1 | 个 |  |  |
| 120 | 三相四线 断路器 | 400A | 1 | 个 |  |  |
| 121 | 三相四线 断路器 | 630A | 1 | 个 |  |  |
| 122 | 插卡取电器 | 白色 二线 86型 | 1 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 项目说明：

- 1.易损件产品符合国家质量标准，接甲方通知，1小时之内到达现场。

- 2.因为易损件使用数量不能确定，所有本项目为单价加总报价，据实结算，一年总预算控制为5万元以下。

- 货物清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱 | 中号；壁挂式 | 1 | 套 | 70 |  |
| 2 | 水箱上水器 | 中号 | 1 | 套 | 22 |  |
| 3 | 蹲 便 器 | 直冲式 | 1 | 套 | 105 |  |
| 4 | 高位水箱 | 40升 | 1 | 个 | 150 |  |
| 5 | 高位水箱止水阀 |  | 1 | 套 | 20 |  |
| 6 | 延时阀 | 25；立管直冲式 | 1 | 个 | 30 |  |
| 7 | 铜质球阀 | 20；国标 | 1 | 个 | 20 |  |
|  |  | 25；国标 | 1 | 个 | 25 |  |
|  |  | 32；国标 | 1 | 个 | 35 |  |
| 10 | 铸铁闸阀 | 20；国标 | 1 | 个 | 22 |  |
|  |  | 25；国标 | 1 | 个 | 27 |  |
|  |  | 32；国标 | 1 | 个 | 36 |  |
| 11 | PPR双活节球阀 | 25；可与寝室供水阀门互换阀体 | 1 | 个 | 35 |  |
|  |  | 32；可与寝室供水阀门互换阀体 | 1 | 个 | 48 |  |
|  |  | 5；0可与寝室供水阀门互换阀体 | 1 | 个 | 110 |  |
|  |  | 63；可与寝室供水阀门互换阀体 | 1 | 个 | 160 |  |
| 12 | 温控阀（阀芯） | 20；可与实训楼、宿舍楼互换阀芯 | 1 | 个 | 30 |  |
| 13 | 电磁阀 | 15——20；铜质、12V | 1 | 个 | 50 |  |
|  |  | 25；铜质、220V | 1 | 个 | 160 |  |
| 14 | 探头 | 卫生间感应器 | 1 | 个 | 65 |  |
| 15 | 沟槽调节器 | 三合一 | 1 | 个 | 120 |  |
| 16 | 镀锌钢管 | 20；国标 两头套丝 | 1 | 米 | 15 |  |
|  |  | 25；国标 两头套丝 | 1 | 米 | 20 |  |
| 17 | 镀锌管件 | 20；国标 镀锌 | 1· | 个 | 4 |  |
|  |  | 25；国标 镀锌 | 1 | 个 | 5 |  |
| 18 | PPR给水管 | 20；国标 热水 | 1 | 支 | 12 |  |
|  |  | 25；国标 热水 | 1 | 支 | 25 |  |
|  |  | 50；国标 热水 | 1 | 支 | 64 |  |
| 19 | PPR给水管管件 | 20；包括内、外丝管件 | 1 | 个 | 5 |  |
|  |  | 25；包括内、外丝管件 | 1 | 个 | 7 |  |
|  |  | 50；包括内、外丝管件 | 1 | 个 | 9 |  |
| 20 | PVC排水管 | 50；国标1.8mm | 1 | 支 | 25 |  |
|  |  | 75；国标2.3mm | 1 | 支 | 45 |  |
|  |  | 110；国标3.2mm | 1 | 支 | 65 |  |
| 21 | PVC排水管件 | 50；含弯头、三通等管件 | 1 | 个 | 5 |  |
|  |  | 75；含弯头、三通等管件 | 1 | 个 | 9 |  |
|  |  | 110；含弯头、三通等管件 | 1 | 个 | 12 |  |
| 22 | 台上盆 | 18寸；含排水管 | 1 | 套 | 90 |  |
| 23 | 立住式洗面盆 | 含排水管 | 1 | 套 | 150 |  |
| 24 | 拖布池 | 50；含排水管 | 1 | 套 | 115 |  |
| 25 | 角阀 | 4分；铜质 | 1 | 个 | 15 |  |
| 26 | 上水软管 | 4分；长度60cm | 1 | 根 | 6 |  |
| 27 | 排水软管 | 32 | 1 | 根 | 6 |  |
|  |  | 50 | 1 | 根 | 8 |  |
| 28 | 台上盆水龙头 | 4分；单包装、合金（不低于330克） | 1 | 个 | 40 |  |
| 29 | 水龙头 | 4分；长度90mm/120mm | 1 | 个 | 15 |  |
| 30 | 小便池排污管 | 壁挂式便池 | 1 | 根 | 7 |  |
| 31 | 暖气片跑风 |  | 1 | 个 | 2 |  |
| 32 | 生料带（含3圈） |  | 1 | 盘 | 3 |  |
| 33 | 活接垫子 | 25——32；硅胶 | 1 | 个 | 0.8 |  |
| 34 | 暖气片丝堵垫子 | 32——40；硅胶 | 1 | 个 | 1.5 |  |
| 35 | 暖气管道放气阀 | 20；材质：黄铜 | 1 | 个 | 20 |  |
| 36 | 密封胶 | 含结构胶、PVC胶 | 1 | 桶 | 15 |  |
| 37 | 钢钉 | 1.5寸 | 1 | 盒 | 7 |  |
| 38 | 速干水泥 | 4公斤 | 1 | 袋 | 20 |  |
| 39 | 膨胀螺丝 | 12 | 1 | 个 | 2 |  |
| 40 | 小便池感应器 | 12.5X12.5；墙体嵌入式 | 1 | 个 | 45 |  |
| 41 | 防雨电源 | 40BFC_12 | 1 | 个 | 90 |  |
| 42 | 电池 | 5—7号电池 | 1 | 板 | 10 |  |
| 43 | 调速器 | 暗装 | 1 | 个 | 20 |  |
| 44 | 电容 | 2.5WF | 1 | 个 | 5 |  |
| 45 | 防水胶带 | （独立包装） | 1 | 盘 | 1.8 |  |
| 46 | 电插头 | 三脚/两脚10A | 1 | 个 | 5 |  |
| 47 | 电插头 | 10-16A | 1 | 个 | 7 |  |
| 48 | 吸顶风扇 | 360摇头风扇 | 1 | 个 | 100 |  |
| 49 | 线槽 | 2-5公分 | 1 | 米 | 2.8 |  |
| 50 | 地插 | 国标 | 1 | 个 | 180 |  |
| 51 | 线盒修复器 | 国标 | 1 | 套 | 1 |  |
| 52 | 配电箱盖板 | 18路-20路 | 1 | 个 | 15 |  |
| 53 | 电缆井锁芯 | 国标 | 1 | 套 | 30 |  |
| 54 | 玻璃胶 | 透明 | 1 | 支 | 15 |  |
| 55 | 燕尾丝 | φ6/8 | 1 | 盒 | 18 |  |
| 56 | 膨胀螺丝 | 8×70 | 1 | 个 | 1 |  |
| 57 | 胀塞 | φ6/8 | 1 | 袋（100个） | 10 |  |
| 58 | 自攻丝 | φ35/40/50 | 1 | 袋（100个） | 15 |  |
| 59 | 接线端子 | 两路 | 1 | 袋 | 25 |  |
| 60 | 配电箱 | 30*40 | 1 | 个 | 55 |  |
| 61 | 多用插排 | 10A | 1 | 个 | 28 |  |
| 62 | 防护手套 | 橡胶防滑 | 1 | 双 | 15 |  |
| 63 | 五孔插座 | 暗装10A | 1 | 个 | 15 |  |
| 64 | 空调插座 | 暗明装16A | 1 | 个 | 15 |  |
| 65 | 投光灯 | 50 | 1 | 个 | 45 |  |
| 66 | Led路灯 | 80w | 1 | 个 | 130 |  |
| 67 | 单、双灯架 | T8国标 | 1 | 套 | 15 |  |
| 68 | LED灯管 | T8 20W 6500K | 1 | 支 | 9 |  |
| 69 | 单、双灯架 | T5国标 | 1 | 套 | 15 |  |
| 70 | 灯管 | T5 6500K | 1 | 支 | 12 |  |
| 71 | Led灯泡 | 30W | 1 | 个 | 35 |  |
| 72 | LED灯 | 18W | 1 | 个 | 20 |  |
| 73 | LED 灯 | 9W | 1 | 个 | 6 |  |
| 74 | 走廊吸顶灯灯罩 | 国标 | 1 | 个 | 15 |  |
| 75 | 走廊吸顶灯灯芯 | 声光控一体18-24W | 1 | 个 | 20 |  |
| 76 | 走廊吸顶灯 | 国标 | 1 | 套 | 65 |  |
| 77 | 景观灯灯罩 | 口径约14公分 | 1 | 个 | 38 |  |
| 78 | 平板灯芯 | LED模组 | 1 | 套 | 120 |  |
| 79 | 三相四线漏电 | 63A | 1 | 块 | 60 |  |
| 80 | 三相四线漏电 | 100 | 1 | 块 | 120 |  |
| 81 | 3p漏电 | 63A | 1 | 块 | 60 |  |
| 82 | 3p漏电 | 100A | 1 | 块 | 85 |  |
| 83 | 2p漏电 | 32A | 1 | 块 | 28 |  |
| 84 | 2p漏电 | 63A | 1 | 块 | 35 |  |
| 85 | 单、双、三联开关暗装 | 明、暗装 | 1 | 个 | 15 |  |
| 86 | 交流接触器 | 220v50ACJ20 | 1 | 块 | 130 |  |
| 87 | 交流接触器 | 220v100ACJ20国标 | 1 | 个 | 280 |  |
| 88 | 单股铜电线 | 1.5/2.5 | 1 | 米 | 3 |  |
| 89 | 单股铜电线 | 4平方 | 1 | 米 | 4 |  |
| 90 | 单股铜电线 | 6平方 | 1 | 米 | 5.5 |  |
| 91 | 三芯电缆 | 6平方 | 1 | 米 | 15 |  |
| 92 | 护套铜线 | 4平方 | 1 | 米 | 10 |  |
| 93 | 配电箱锁 | 通用钥匙 | 1 | 把 | 10 |  |
| 94 | 铜压线鼻 | 240 | 1 | 个 | 20 |  |
| 95 | 铜压线鼻 | 150 | 1 | 个 | 12 |  |
| 96 | 压线端子 | U型sv5.5—4 | 1 | 袋 | 25 |  |
| 97 | 灯 脚 | 灯管灯脚 | 1 | 个 | 2 |  |
| 98 | 镇流器 | T5灯管镇流器 | 1 | 个 | 18 |  |
| 99 | 楼顶射灯 | 400w | 1 | 个 | 350 |  |
| 100 | 吊扇 | 三叶 | 1 | 个 | 110 |  |
| 101 | 声控开关 | 暗 | 1 | 个 | 15 |  |
| 102 | 多用带线插排 | 3米 | 1 | 个 | 45 |  |
| 103 | 双面胶 |  | 1 | 盘 | 5 |  |
| 104 | 高压防水胶带 |  | 1 | 盘 | 7 |  |
| 105 | 线管 | 16-20 | 1 | 根 | 5 |  |
| 106 | 管卡 |  | 1 | 包 | 10 |  |
| 107 | 铜花线 | 2*1.5 | 1 | 米 | 4 |  |
| 108 | 坐灯口 | 国标 | 1 | 个 | 2 |  |
| 109 | 平板灯 | 300*300 | 1 | 套 | 65 |  |
| 110 | 平板灯 | 600*600 | 1 | 套 | 85 |  |
| 111 | LED灯芯 | 24w | 1 | 套 | 25 |  |
| 112 | 微电脑时控开关 | 220v | 1 | 块 | 60 |  |
| 113 | 盖板 | 墙壁开关盖板 | 1 | 个 | 1.5 |  |
| 114 | 人体感应开关 | 190D | 1 | 个 | 25 |  |
| 115 | LED射灯 | 200W | 1 | 个 | 145 |  |
| 116 | LED射灯 | 100W | 1 | 个 | 105 |  |
| 117 | LED射灯 | 50W | 1 | 个 | 85 |  |
| 118 | 三相四线 断路器 | 125A | 1 | 个 | 125 |  |
| 119 | 三相四线 断路器 | 250A | 1 | 个 | 328 |  |
| 120 | 三相四线 断路器 | 400A | 1 | 个 | 680 |  |
| 121 | 三相四线 断路器 | 630A | 1 | 个 | 1300 |  |
| 122 | 插卡取电器 | 白色 二线 86型 | 1 | 个 | 50 |  |
| 合计 |  | 8029.9元 |  |  |  |  |

注：1、本报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。

2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。

3、必须附分项报价表。