## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
|  | 2#配电室 |  |  |  | 10789.1
1 | 010101002001 | 拆除散水 1.砼强度:C20 2.装车、外运:考虑装车、外运及垃圾消纳处理 | m3 | 1.31 | 103.64 | 135.77
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 1.土类别:普通土 2.开挖深度:1.2m，宽度0.8m 3.开挖方式：自行考虑 | m3 | 32.64 | 56.58 | 1846.77
3 | 011001003001 | 外墙砖、保温拆除 1.部位:外墙 2.防护材料种类:瓷砖、保温 | m2 | 6.8 | 23.46 | 159.53
4 | 010903001001 | 墙面防水 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材 2.防水层数:1 3.范围：土层以下墙体 | m2 | 49.64 | 60.59 | 3007.69
5 | 010102007001 | 回填土方 1.填方部位:地槽 2.材料品种:素土回填 3.回填深度1.4m，宽度0.8m 4.夯实：每30cm分层夯实 | m3 | 38.08 | 29.07 | 1106.99
6 | 01B004 | 土方外购 1.素土外购 2.压实方报价 | m3 | 5.12 | 56.91 | 291.38
7 | 010501002001 | 散水垫层 1.部位:散水 2.厚度:6cm，宽度：80cm 3.材料品种、强度要求、配比:C20 | m3 | 1.63 | 1020.58 | 1663.55
8 | 01B001 | 电缆洞封堵 1.洞口尺寸:大小不一 | 处 | 3 | 113.77 | 341.31
9 | 031301002001 | 开孔打洞（直径10cm圆形洞) 1.名称:开洞 2.规格:10CM 3.结构类型:砖墙 | 个 | 6 | 91.02 | 546.12
10 | 030109001001 | 小型潜水排污泵 小型潜水排污泵 满足抽水排水要求 | 台 | 1 | 397.88 | 397.88
11 | 030409002001 | 控制电缆 JHS 3×1.5 | m | 30 | 11.87 | 356.1
12 | 031301002002 | 开孔打洞（直径10cm圆形洞) 1.名称:开洞 2.规格:10CM 3.结构类型:砖墙 | 个 | 1 | 91.02 | 91.02
本页小计 | [5 empty] | 9944.11
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
13 | 031001008004 | 塑料管 1.材质:PVC 2.规格:50 3.连接形式:粘接 4.介质:水 | m | 15 | 23.61 | 354.15
14 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:潜水泵控制箱 2.型号:内配空气开关+漏电保护器 | 台 | 1 | 490.84 | 490.84
|  | 1#配电室 |  |  |  | 12710.89
15 | 010101002002 | 拆除散水 1.砼强度:C20 2.装车、外运:考虑装车、外运及垃圾消纳处理 | m3 | 1.62 | 103.66 | 167.93
16 | 010102002004 | 挖沟槽土方 1.土类别:普通土 2.开挖深度:开挖深度:1.2m，宽度0.8m 3.开挖方式：自行考虑 | m3 | 28.8 | 56.58 | 1629.5
17 | 011001003002 | 外墙砖、保温拆除 1.部位:外墙 2.防护材料种类:瓷砖、保温 | m2 | 6 | 23.46 | 140.76
18 | 010903001002 | 墙面防水 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材 2.防水层数:1 3.范围：土层以下墙体 | m2 | 43.8 | 60.59 | 2653.84
19 | 010102007004 | 回填土方 回填土方 1.填方部位:地槽 2.材料品种:素土回填 3.回填深度1.4m，宽度0.8m 4.夯实：每30cm分层夯实 | m3 | 33.6 | 29.07 | 976.75
20 | 01B005 | 土方外购 1.素土外购 2.压实方报价 | m3 | 5.12 | 56.91 | 291.38
21 | 010501002002 | 散水垫层 1.部位:散水 2.厚度:6cm，宽度：80cm 3.材料品种、强度要求、配比:C20 | m3 | 1.62 | 1028.74 | 1666.56
22 | 01B002 | 电缆洞封堵 1.洞口尺寸:大小不一 | 处 | 5 | 113.77 | 568.85
23 | 010401002001 | 实心砖墙（拆除） 1.砖品种、规格、强度等级:拆除 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:370 | m3 | 3.38 | 206.86 | 699.19
本页小计 | [5 empty] | 9639.75
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
24 | 010401002002 | 实心砖墙（新建） 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53 2.墙体类型:实心 3.墙体厚度:370 4.砂浆强度等级:M10 | m3 | 3.38 | 1138.97 | 3849.72
25 | 031001008001 | 塑料管 1.材质:PVC 2.规格:100 3.连接形式:粘接 4.介质:雨水 | m | 2.9 | 22.9 | 66.41
|  | 排水管 |  |  |  | 2912.31
26 | 040504010001 | 雨水箅子 1.安装雨水篦子300*500 | 座 | 2 | 227.55 | 455.1
27 | 031001008003 | 塑料管 1.排水管安装：PVC-100 | m | 32 | 31.99 | 1023.68
28 | 010102002003 | 挖沟槽土方 开挖方式自行考虑 | m3 | 2.97 | 95.04 | 282.27
29 | 010102007003 | 回填方 满足使用过程无塌陷要求 | m3 | 2.97 | 90.91 | 270
30 | 01B003 | 拆除恢复 坡道、地面 拆除后按原部位做法恢复 | m3 | 0.43 | 1091.07 | 469.16
31 | 011102003001 | 砖地面 新砖恢复，做法按原部位 | m2 | 7.29 | 56.53 | 412.1
本页小计 | [5 empty] | 6828.44
合 计 | [5 empty] | 26412.3