聊城市技师学院

消防工程技术专业

（高级技工）

人

才

培

养

方

案

2020年6月

目 录

第一部分  主体部分：专业人才培养标准与要求	4

一、专业名称与专业代码	4

二、教育类型与学历层次	4

三、学制与招生对象	4

四、培养目标	4

五、培养规格	4

（一）专业面向的职业岗位（群）	4

（二）岗位职业能力分析	5

（三）专业培养要求	6

六、课程体系	6

（一）课程体系设计思路	6

（二）课程体系构建（框图）	7

（三）专业核心课程描述	7

（四）课程设置说明	10

七、考核与评价标准	11

八、毕业要求	11

（一）学分要求	11

（二）职业资格证要求	11

九、教学安排	11

（一）课程设置和要求	12

（二）教学安排	12

第二部分  支撑部分：专业人才培养实施与保障	14

一、专业人才培养方案实施条件	14

（一）校内外实习实训条件	14

（二）师资条件	15

（三）教学资源条件	15

二、专业人才培养方案实施保障	15

（一）校企合作体制机制的保障	15

（二）教学质量监控保障	16

三、专业人才培养方案实施流程	16

（一）明确人才培养目标定位	16

（二）实施人才培养模式改革	16

第一部分  主体部分：专业人才培养标准与要求

- 一、专业名称与专业代码

专业名称：消防工程技术

专业代码：1111-3

- 二、教育类型与学历层次

全日制高级技工专业教育

- 三、学制与招生对象

学制：五年

招生对象：初中毕业生或具有同等及以上学历者

- 四、培养目标

培养思想政治坚定、德技并修、全面发展，适应新兴建筑产业的发展和建筑产业结构优化升级需要，具有爱岗敬业、诚实守信、团队协作、严谨细致等素质，掌握消防工程专业的综合职业能力，能够从事消防工程的设计、施工、预算、监理、检测、设施维护保养等工作，面向消防检测公司、消防设施维保公司、建筑施工企业、设计企业、工程监理公司等从事建筑消防工程施工、设计以及消防设施维护保养检测等领域的高素质技术技能人才。

- 五、培养规格

- （一）专业面向的职业岗位（群）

主要工作岗位：消防设施操作员：主要有施工员、安全员、质检员、材料员、造价员、消防工程施工管理、消防工程造价管理、消防工程检测、消防系统维护及运行管理、消防产品营销等。

- （二）岗位职业能力分析

| 职业 岗位 | 典型工作任务 | 职业能力 |
| --- | --- | --- |
| 施 工 员 | 图纸会审 进行施工技术交底 编制施工进度计划 编制施工技术资料 | 能够熟练的识读图纸，能编制施工组织方案、能编制各项工程的进度计划；能依据工程特点合理选择相应的施工机械。 |
|  |  | 能根据分项工程的施工方案，及时做好技术交底工作，经常对施工及操作人员进行质量、安全、工期要求方面的交底工作。 |
|  |  | 能够调动工人积极性加强劳动纪律教育；能进行必要的专业培训；能对每批材料严格检查验收且能正确合理地使用；能根据工程不同工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备。 |
|  |  | 能够掌握各分项工程的质量验收标准及操作规程；能应用办公软件绘制相应图纸。 |
| 质 检 员 | 制定质量验收检查制度与程序。 对各分部、分项工程进行施工质量验收 写出质量分析检查报告 | 熟悉质量验收规范，具有对各项质量检查的事前归总分析能力。 |
|  |  | 具备对一般质量事故的分析、判断和处理能力。 |
|  |  | 具备写出质量事故分析处理报告及整理有关质量资料的能力。 |
| 安 全 员 | 编制施工安全措施及事故处理预案 安全技术措施交底 安排现场施工中的安全工作 深入施工现场，检查安全隐患 制止不安全操作 参与工伤事故的调查、分析与善后工作 | 安全生产管理与预控能力 |
|  |  | 施工机械与安全用电管理能力 |
|  |  | 安全文明施工和环境保护管理能力 |
|  |  | 施工安全技术措施与控制能力 |
|  |  | 施工安全事故应急救援能力 |
|  |  | 收录施工安全管理资料能力 |
| 资 料 员 | 工程资料分解划分 管理施工技术资料 控制施工工程质量 管理施工安全 工程竣工验收资料管理 应用相关软件管理资料 | 工程资料分解划分能力 |
|  |  | 施工技术资料管理能力 |
|  |  | 质量控制资料管理能力 |
|  |  | 安全施工资料管理能力 |
|  |  | 竣工验收资料管理能力 |
|  |  | 资料管理软件应用能力 |

- （三）专业培养要求

1. 能力要求

具有获取新知识、新技能的意识和能力，能适应不断变化的职业社会；熟悉建筑消防工程施工基本流程，遵守消防工程施工质量验收规范和各项工艺标准；具有质量、安全生产和成本意识，重视环境保护，并具有独立解决非常规问题的基本能力；能指导他人进行工作或协助培训的一般操作人员。同时具有下列专业能力：

（1）具有识读与绘制建筑消防施工图的能力；

（2）具有消防工程设计的能力；

（3）具有建筑工程组织管理、协调及监理能力；

（4）具有消防工程预决算的能力；

（5）具有消防工程维护、检查、保养的能力。

2.知识要求

（1）掌握消防工程制图基本常识；

（2）掌握常用建筑防火材料及制品的性能与知识；

（3）掌握消防设施的维护、检测、保养的技术标准。

（4）掌握建消防工程预决算的编制方法；

（5）掌握建筑消防工程相关的法律法规及技术规程标准。

3.素质要求

（1）具有正确的世界观、人生观、价值观；

（2）遵守相关法律法规、标准和管理规定；具有良好的职业操守和公共道德；具有社会责任感；

（3）树立安全至上、质量第一的理念，坚持安全生产、文明施工；具有节约、环保的意识；

（4）具有创新精神和创业意识；具有终生学习理念；事业心强，作风严谨、务实。

- 六、课程体系

- （一）课程体系设计思路

通过企业调研分析，明确对接的岗位群，分析岗位职业能力。通过施工员等岗位职业分析，遵循职业发展规律，强化职业标准、职业道德和职业精神，以培养学生消防工程施工能力为核心目标，校企共同参与，确立培养施工员等岗位的任职要求，构建“基于职业岗位分析”的专业课程体系。

- （二）课程体系构建（框图）

- （三）专业核心课程描述

| 课程 名称 | 主要内容 | 能力要求 |
| --- | --- | --- |
| 电工电子技术 | 1、介绍电路的基本概念、基本定律及分析方法； 2、电路的暂态分析； 3、单相正弦交流电路； 4、 三相电路； 5、 半导体基础知识； 6、 晶体管及基本放大电路； 7、 集成运算放大器及应用； 8、数字逻辑电路基础； 9、逻辑代数与逻辑函数； 10、组合逻辑电路以及时序逻辑电路。 | 1、熟悉常用电气元件的功能，理解典型电路的基本原理 2、会分析简单电工电子电路的组成，能按工艺规范连接电路； 3、能规范操作常用电工工具和电工电子仪表； 4、能判断并排除常见电路故障，能处理紧急触电事故及电气火灾； 5、具备安全用电、规范操作的职业习惯，养成严谨求实、精益求精的工作态度。 |
| 电力拖动与控制 | 1、直流电机； 2、电力拖动系统基础； 3、直流电动机的拖动与控制； 4、变压器； 5、三相交流电机； 6、三相异步电动机的拖动与控制； 7、微控电机原理与应用； 8、电动机容量的选择。 | 1、能够正确识读电气控制图纸 2、能够操作典型电机控制系统 3、能够正确使用常用低压电器 4、能够分析典型电气电路原理 5、能够完成基本电气系统设计 |
| 建筑CAD | 1、学习计算机绘图与编辑命令； 2、用户界面及绘图环境设置，绘图辅助工具的应用； 3、文字及尺寸标注方法； 4、图形打印和输出； 5、CAD考证实训 | 1、掌握计算机绘图基本技能； 2、能灵活运用绘图软件绘制消防工程方案图和施工图； 3、会整理、输出绘图文件，初步达到绘图质量和速度的要求； 4、通过CAD考证 |
| 单片机原理与应用 | 1、单片机的结构、指令系统； 2、汇编语言程序设计； 3、存储器与存储器的扩展； 4、单片机的I/O接口扩展， 5、单片机的串行通信； 6、单片机的接口技术及应用； 7、单片机应用小系统设计开发的步骤、方法以及抗干扰技术等。 | 1、掌握单片机应用系统设计； 2、掌握单片机制作的基本方法与步骤； 3、能够熟练运用仿真开发环境调试软、硬件； 4、最终达到培养学生综合分析与调试的能力、项目综合设计与制作的能力。 |
| 消防燃烧学 | - 燃烧基础； - 火灾烟气的流动、着火与灭火理 - 燃烧的类型； - 燃烧速度及火灾预防； - 典型物质的燃烧及阻燃剂； - 粉尘爆炸； - 对火灾烟气等知识的发展前沿作了介绍。 | - 熟练掌握燃烧的本质和条件，燃烧速度的表示方法，以及理论空气量、理论产生量的计算； - 熟悉燃烧条件的应用，燃烧热的计算和燃烧温度的计算； - 了解燃烧产物的一般毒害。 |
| 智能楼宇技术 | 1、智能建筑概述； 2、楼宇智能化的关键技术； 3、智能建筑设备自动化系统； 4、安全防范系统； 5、消防系统； 6、智能建筑通信自动化系统； 7、智能楼宇的音频系统； 8、智能建筑办公自动化系统； 9、综合布线系统和智能建筑系统集成；10、物业智能化管理 | 1、掌握本专业必需的建筑、机械、热工、电工电子和计算机应用等技术基础知识； 2、掌握现代智能化楼宇设备设施(如暖通空调、给水排水、建筑电气、建筑智能化系统)的构造与性能、测试技术、调试方法、运行和维护等专业知识； 3、具备现代智能化楼宇设备设施的维护、管理能力。 |
| 建筑防火设计规范 | 生产和储存的火灾危险性分类、高层公共建筑的分类要求，厂房、仓库、住宅建筑和公共建筑等工业与民用建筑的建筑耐火等级分级及其建筑构件的耐火极限、平面布置防火分区与防火分隔、建筑防火构造、防火间距和消防设施设置的基本要求，工业建筑防爆的基本措施与要求；工业与民用建筑的疏散距离、疏散宽度、疏散楼梯设置形式、应急照明和疏散指示标志以及安全出口和疏散门设置的基本要求；甲、乙、丙类液体、气体储罐（区）和可燃材料堆场的防火间距、成组布置和储量的基本要求；木结构建筑和城市交通隧道工程防火设计的基本要求，以及各类建筑为满足灭火救援要求需设置救援场地、消防车道、消防电梯等设施的基本要求，建筑供暖、通风和空气调节和预防电气火灾的线路等方面的防火要求和消防用电设备的电源与配电线路等基本要求。 | 1、熟悉防火规范的基本规定； 2、能够运用规范进行系统的检测、验收； - 能够运用规范进行消防设备的安装、调试、维护工作。 |
| 消防联动系统施工 | - 建筑消防概述； - 火灾自动报警系统施工； - 自动执行灭火系统施工； - 安全疏散与诱导系统施工； - 消防系统的供电、安装、布线与接地； - 消防系统的调试、验收与维护； - 消防系统的设计及应用实例 | - 熟悉联动系统工作原理； - 掌握联动测试方法、步骤； - 掌握消防系统的调试、验收与维护； - 能够进行系统的安装、布线等工作。 |
| 钳工技能 | 机械制图、公差与配合、金属材料与热处理及其他相关基础知识，力求做到深入浅出、言简意赅；然后对钳工的划线、錾削、锯削、锉削、孔加工、攻螺纹与套螺纹、矫正与弯形、刮削、研磨和锉配等操作技能 | - 了解金属材料的相关知识； - 掌握划线技能； - 掌握钳工的錾、锯、锉等基本技能。 |
| 消防供水 | - 室外给水概论； - 室内给水系统； - 消火栓给水系统； - 消防给水管材、附件及设备； - 自动喷淋给水系统。 | - 了解防火规范对建筑物消防给水设置原则； - 掌握室内消火栓灭火系统组成； - 掌握消防给水方式及消火栓布置原则。 - 掌握室内消火栓灭火系统设备的选择； - 熟悉自动喷淋灭火系统的组成、分类及作用原理。 |

- （四）课程设置说明

1．传统的课程设置没有紧紧围绕以就业为导向，以能力为本位的指导思想，忽视了课程设置中“实际、实用、实践”的原则，在培养“什么样的人”的问题上认识不足，造成课程设置与人才培养目标的脱节，且实践教学环节严重不足，没有突出“职业性”和技术的“应用性”。

2．新的课程是以就业为导向，针对聊城及周边地区经济和社会发展的需要，按照技术领域和职业岗位(群)的实际要求，以职业能力形成过程为核心内容来设置的。

- 七、考核与评价标准

1、职业通用能力课程考核

采用过程考核、技能考核与期末理论考核相结合的方式进行考核。过程考核主要考察学生的知识积累和素质养成，依据是作业、课堂表现、考勤记录等方面。技能考核以实操、总结、报告等形式进行。其末理论考核以笔试的形式进行，重点在于考核学生的知识运用能力。

2、职业核心能力课程考核

职业核心能力课程采用项目化教学，考核与评价采用“课程考核+技能认证”的方式。课程整体成绩由课程考核成绩和技能认证成绩两部分汇总得出。课程考核时按照项目分别考核，课程考核成绩是项目考核成绩的累计。每个项目成绩都是从知识、技能、态度等三个方面考核，考核主要依据提交的成果、作业、平常表现及小组互评的结果进行，考核方式可采用笔试和实操等。

3、顶岗实习考核

顶岗实习成绩由企业指导教师和校内指导教师共同评定，以企业评价为主。校内指导教师主要根据学生的顶岗实习周记、对学生的指导记录进行评定，并填写《顶岗实习手册》，企业指导教师主要根据学生在顶岗实习期间运用所学专业知识解决生产实际问题的能力以及职业素质提高情况进行评定，并填写《顶岗实习手册》，校内和校外指导教师的评价各占一定比重。

4、评价标准

采取项目过程评价与期终成果评价及课程理论考核相结合的方式进行评定，注重过程考核，关注学生个体差异与情感态度。学习过程与结果考核应由学生自评、组内互评、教师评价等方式综合评定。

- 八、毕业要求

职业资格证要求

| 证书名称 | 级别 | 颁发部门 | 报考（申报）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防造价员 | 初级 | 山东省工程建设标准定额站 | 从事造价工作满一年 |
| 注册消防工程师 | 一级 | 人力资源和社会保障部 | 工作满六年含专业技术四年 |

- 九、教学安排

- （一）课程设置和要求

- 分为公共基础课程和专业技能课程两类。公共基础课程内容要按照培养学生基本科学文化素养、服务学生专业学习和终身发展的功能来设置。公共基础必修课程包括职业生涯规划、职业道德与法律、经济政治与社会、哲学与人生、历史、语文、数学、外语(英语等)、计算机应用基础、体育与健康、公共艺术等。专业技能课程内容要紧密联系生产劳动实际和社会实践，突出应用性和实践性，包括建筑消防工程识图与制图、CAD、消防工程材料与构造、消防工程质量验收、消防工程工程施工、消防工程设计、消防工程计量与计价、消防工程施工组织与管理、建筑法律法规等。

- （二）

| 教学计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程类别 | 序 号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期与周学时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第一 学年 |  | 第二 学年 |  | 第三 学年 |  | 第四 学年 |  | 第五 学年 |  |
|  |  |  |  |  | 一 18 周 | 二 18周 | 三 18周 | 四 18周 | 五 18周 | 六 18周 | 七 18周 | 八 18周 | 九 18周 | 十 20周 |
| 公 共 基 础 课 | 1 | 中国特色社会主义 | 2 | 32 | 2* |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业实践 |
|  | 2 | 心理健康与职业生涯 | 2 | 36 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 哲学与人生 | 2 | 36 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 职业道德与法治 | 2 | 36 |  |  |  | 2* |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 72 |  |  |  |  |  | 4* |  |  |  |  |
|  | 6 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 36 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 7 | 语文 | 8 | 140 | 2* | 2* | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 历史 | 4 | 68 | 2* | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 数学 | 6 | 104 | 2 | 2 | 2* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 英语 | 6 | 104 | 2 | 2 | 2* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 计算机基础与应用 | 6 | 104 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 体 育 | 8 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 公共艺术 | 4 | 68 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 56 | 976 | 16 | 16 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |
| 专 业 课 | 14 | 电工电子 | 12 | 204 | 6* | 6* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 建筑简史 | 4 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 建筑CAD | 4 | 72 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 燃烧学 | 12 | 216 |  |  | 6* | 6* |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 电力拖动 | 20 | 360 |  |  | 10* | 10* |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 消防法 | 6 | 108 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 单片机原理及应用 | 12 | 216 |  |  |  |  | 6* | 6* |  |  |  |  |
|  | 21 | 建筑概论 | 6 | 108 |  |  |  |  | 6* |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 建筑设计防火规范 | 12 | 216 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | 23 | 火灾自动报警系统 | 12 | 216 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | 24 | 电工技能 | 4 | 72 |  |  |  |  | 4* |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 钳工技能 | 12 | 216 |  |  |  |  |  | 6* | 6* |  |  |  |
|  | 26 | 消防电源 | 6 | 108 |  |  |  |  |  |  | 6* |  |  |  |
|  | 27 | 消防供水 | 8 | 144 |  |  |  |  |  |  | 8* |  |  |  |
|  | 28 | 消防联动系统施工 | 12 | 216 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 29 | 智能楼宇系统 | 6 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 6* |  |  |
|  | 30 | 消防综合技能 | 34 | 612 |  |  |  |  |  |  |  | 6* | 28（实训） |  |
|  | 31 | 消防工程质量验收 | 6 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 6* |  |  |
|  | 32 | 建筑法规 | 4 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 4* |  |  |
|  | 小计 |  | 192 | 3436 | 10 | 10 | 16 | 22 | 28 | 24 | 26 | 28 | 28 |  |
| 选 修 课 | 33 | 化学 | 4 | 68 | 2 | 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 4 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其 他 | 34 | 顶岗实习 | 30 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18周 |
|  | 35 | 入学教育与军事训练 | 3 | 60 | 2周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 毕业设计与答辩 | 3 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2周 |
|  | 小计 |  | 36 | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每周课程总学时 |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| 每学期课程总门数 |  |  |  |  | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |
| 学分、学时合计 |  |  | 284 | 5072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格中标注“*”，表示为本学期的考试科目，其他为考查科目。

- 第二部分  支撑部分：专业人才培养实施与保障

- 一、专业人才培养方案实施条件

- （一）校内外实习实训条件

校内实践教学条件配置与要求

| 实训室 | 实训项目 | 设备名称/数量（台/套） | 职业能力培养 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防 工程 实训室 | 消防演练 | 自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防炮系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、消火栓灭火系统、防火卷帘、消防泵组、仿真教学电梯、消防应急照明、防排烟系统各1台（套）。 | 提升学生消防工程的设计、施工、预算、监理、检测、设施维护保养等工作能力。 |

校外实践教学条件配置与要求

| 实训基地 | 基地功能与要求 | 职业能力与素质培养 |
| --- | --- | --- |
| 聊城正泰安装 设备有限公司 | 根据消防工程专业人才培养方案和专业课程进度，提供建筑消防工程工作岗位强化训练和专业职务岗位综合能力实践教学；具备必要的学习及生活条件，并配置专业人员对学生进行实训指导，可接纳100人。 | 培养施工组织策划、施工进度控制、质量安全环境管理、施工信息资料管理等专业技能；具有社会责任感和良好的职业操守，诚实守信，严谨务实，爱岗敬业，团结协作；遵守相关的法律法规、标准和管理规定；树立安全至上，质量第一的理念，不断学习新知识、新技能。 |

- （二）师资条件

- 消防工程技术专业是我院与中联城合作办学专业，公共基础课由我院教师任教；专业课由中联城子公司清大东方集团庞大的专家、教授、高级工程师、一级注册消防工程师组成的教学团队任教。

- （三）教学资源条件

- 教学设施设备全国一流:建有国家级标准的模拟灭火、烟雾通道逃生体验室和4000平方米的生产实习年间，包括自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防炮系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、消火栓灭火系统、防火卷帘、消防泵组、仿真教学电梯、消防应急照明、防排烟系统等多个实训平台，教学设备设施先进齐全。

- 二、专业人才培养方案实施保障

- （一）校企合作体制机制的保障

现已与中联城消防科技集团有限公司建立长期、紧密的校企合作伙伴关系，校企双方共同制订专业教学标准、课程标准、岗位标准、企业师傅标准、质量监控标准及相应实施方案，探索推行面向企业真实生产环境的任务式培养模式,根据企业典型工作任务，校企共同开发项目任务化课程。

构建科学合理的课程设置评估体系，遵循客观性、动态性、科学性的原则，建立由学校、企业共同参与的课程设置评估委员会，及时解决课程设置实施过程中出现的问题，促进本专业课程设置的市场适应性。在课程设置改革中，要注意某些动态发展较快的学科，及时调整课程设置，防止出现教学远远落后于市场的局面，依托合作企业建立长效的监察机制，保证课程设置稳定性的前提下，合理灵活的调整教学内容，补充新的信息和知识。

- （二）教学质量监控保障

1、集体备课

教研室根据课程的特点，以及教学计划、教学大纲的要求，集思广益，研究和探讨教材的配套选用、教学教法、教辅手段的使用和试题库建设等问题，研究制定各专业课程之间的技术衔接问题。

2、教研活动

教研活动一般是指以专业教研室为单位，由教研室主任组织的教学研究活动。全体教师参加的大型教研活动由学校统一组织开展。通过教研活动达到增强教师业务素质，提高教育教学质量的目的。

3、课堂常规

教学是一种涉及教师与学生双方的活动过程，所以，它一定是动态变化的过程，是一种交往实践行为，是多人以上的实践活动。教学活动的本质是学生的学习活动，教师是这一活动的组织者与指导者，教师应努力做好这一角色。

- 三、专业人才培养方案实施流程

- （一）明确人才培养目标定位

中等职业学校培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。他们应当热爱社会主义祖国，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来；具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神；具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力；具有健康的身体和心理；具有基本的欣赏美和创造美的能力。

- （二）实施人才培养模式改革

实施“以项目导向+综合实训+顶岗实习”的教学模式

为了培养学生建筑消防工程岗位能力，学生毕业实习能与工作岗位对接，在校内两年半的人才培养方案中，以建筑消防工程工程项目单项岗位能力为教学模式主线，项目导向教学法贯穿整个教学过程，在单项能力训练的基础上，第五学期的教学以实际工程项目为载体，在学校和企业双导师的指导下完成综合实训，当学生岗位职业能力达标后即能顶岗实习。

编写组组长: 李全富

编写组成员: 田振法  刘  莉

董其海  马海宝

2018年12月

附1：

建筑消防工程专业建设指导委员会名单

| 序号 | 姓名 | 职称 | 委员会职务 | 所在单位 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁保利 | 高级讲师 | 主任 | 聊城市技师学院 | 系主任 |
| 2 | 董其海 | 高级讲师 | 副主任 | 聊城市技师学院 | 系副主任 |
| 3 | 王玉梅 | 高级讲师 | 委员 | 聊城市技师学院 | 招生就业处处长 |
| 4 | 刘莉 | 讲师 | 委员 | 聊城市技师学院 | 教研室主任 |
| 5 | 田振法 | 高级讲师 | 委员 | 聊城市技师学院 | 教学科科长 |
| 6 | 李全富 | 讲师 | 委员 | 聊城市技师学院 | 综合科科长 |
| 7 | 王瑞娥 | 讲师 | 委员 | 聊城市技师学院 | 专业骨干教师 |
| 8 | 王璞 | 讲师 | 委员 | 聊城市技师学院 | 专业骨干教师 |
| 9 | 马海宝 | 工程师 | 委员 | 聊城市清大东方 消防 职业培训学校 | 校长 |
| 10 | 韩金涛 | 高级工程师 一级建造师 | 委员 | 聊建集团有限公司 | 副总经理 |
| 11 | 葛序风 | 副教授 | 委员 | 聊城职业技术学院 | 工程学院院长 |