**聊城市技师学院2024年度学院水电暖维修所需易损配件材料采购项目**

**竞争性谈判文件**

**（简易）**

**编号：JYTP2024-005**

**采购人: 聊城市技师学院.**

**日期: 二O二四年三月**

**聊城市技师学院2024年度学院水电暖维修所需易损配件材料采购项目**

**简易竞争性谈判公告**

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：布老师

联系电话：0635-8503176

二、项目名称：聊城市技师学院2024年度学院水电暖维修所需易损配件材料采购项目

三、采购项目概况

共一个包：聊城市技师学院2024年度学院水电暖维修所需易损配件材料采购项目

，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；

2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件时间、地点等事项要求：

获取采购文件时间、地点：2024年3月4日-2024年3月6日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间）

报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

咨询电话：0635-8503176

咨询地点：聊城市技师学院汇智楼A312室

六、报价截止日期：2024年3月7日16时00分（北京时间）

七、谈判日期：2024年3月7日16时00分（北京时间）

八、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

九、此公告在聊城市技师学院财务处网站及学院汇智楼门厅公告栏中公示

 2024年3月3日

**一、供应商须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内　　容 | 规　　　　定 |
| 1 | 项目名称 | 聊城市技师学院2024年度学院水电暖维修所需易损配件材料采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为聊城市技师学院2024年度学院水电暖维修所需易损配件材料采购项目 |
| 4 | 供应商资格要求 | （1）具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围；（2）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 控制单价总额3356.1元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准，质保期一年。 |
| 7 | 服务要求 | 接甲方通知后，1小时之内送达甲方仓库。 |
| 8 | 结算方式 | 综合单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 每学期验收完毕后，无质量问题，据实结算（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件时间 | 2024年3月4日-2024年3月6日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金  |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2024年3月7日16时00分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2024年3月7日16时00分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

**二、报价文件编写**

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

**1.营业执照复印件加盖公章；**

**2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；**

**3、首次报价一览表**

**4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细**

**注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。**

**2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）**

**附件：**

**资格、资质证明文件复印件（加盖公章）**

**附件：**

**法定代表人授权委托书**

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：

**附件：首次报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **报价项目明细** |
| **项目名称** | **报价** |
| **1** | **首次报价** | **大写： 元****小写： 元** |
| **2** | **付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）** | (请填写满足) |
| **3** | **工期** |  |
| **4** | **质保期** |  |
| **5** | **售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。** |  |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代理人签字：**

注：必须付分项报价表

**附件：**

**分项报价表（项目说明中如有则需要提供）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 防水胶带 | 国标 | 盘 |  |
| 2 | 高压胶带 | 国标 | 盘 |  |
| 3 | 水箱 | 国标 | 个 |  |
| 4 | 面盆水龙头 | 国标 | 个 |  |
| 5 | 高压软管 | 国标 | 根 |  |
| 6 | 下水软管 | 国标 | 根 |  |
| 7 | 小水龙头 | 国标 | 个 |  |
| 8 | 马桶疏通簧 | 国标 | 套 |  |
| 9 | 角阀 | 国标 | 个 |  |
| 10 | 电插头 | 三脚/两脚 | 个 |  |
| 11 | 空开 | 100A | 个 |  |
| 12 | 交流接触器 | 国标 | 个 |  |
| 13 | 云石胶 | 国标 | 桶 |  |
| 14 | 微电脑定时开关 | 国标 | 个 |  |
| 15 | 燕尾丝 | 国标 | 盒 |  |
| 16 | 电线 | 1.5/2.5/4 | 米 |  |
| 17 | 垫子 | 国标 | 个 |  |
| 18 | 阀门 | 20型 | 个 |  |
| 19 | LED灯 | 20瓦 | 个 |  |
| 20 | 堵漏灵 | 　 | 袋 |  |
| 21 | 堵口 | 75型 | 个 |  |
| 22 | 马桶盖 | 国标 | 个 |  |
| 23 | LED灯管 | T8 120 | 支 |  |
| 24 | LED灯管 | T8 20W 6500K | 支 |  |
| 25 | 五孔插座 | 暗装10A | 个 |  |
| 26 | 空调插座 | 暗明装16A | 个 |  |
| 27 | 单开双控开关 | 暗装 | 盒 |  |
| 28 | 双开双控开关 | 暗装 | 盒 |  |
| 29 | 走廊吸顶灯灯罩 | 国标 | 个 |  |
| 30 | 走廊吸顶灯灯芯 | 声光控一体18-22 | 个 |  |
| 31 | 走廊吸顶灯灯座 | 国标 | 个 |  |
| 32 | PVC胶带 | 电气胶带 | 卷 |  |
| 33 | 线盒盖板 | 86K | 盒 |  |
| 34 | 吸顶扇 | 360度摇 | 台 |  |
| 35 | 调速器 | 暗装 | 个 |  |
| 36 | 电容 | 2.5WF | 个 |  |
| 37 | 不锈钢内丝球阀 | DN15 | 个 |  |
| 38 | 不锈钢内丝球阀 | DN20 | 个 |  |
| 39 | 不锈钢内丝球阀 | DN25 | 个 |  |
| 40 | 不锈钢内丝球阀 | DN32 | 个 |  |
| 41 | PPR热水管 | DN25 | 根 |  |
| 42 | 铁对丝 | 20×15 | 个 |  |
| 43 | 铁对丝 | 4分 | 个 |  |
| 44 | PVC宽胶带 | 国标 | 盘 |  |
| 45 | 除锈剂 | 450ML | 瓶 |  |
| 46 | 玻璃胶 | 透明 | 支 |  |
| 47 | 钻尾丝 | 平头3.8 | 盒 |  |
| 48 | 钻尾丝 | 平头4.2 | 盒 |  |
| 49 | 木螺丝 | 1.6 | 盒 |  |
| 50 | 膨胀螺丝 | 8×70 | 个 |  |
| 51 | 膨胀螺丝 | 10×70 | 个 |  |
| 52 | 抱卡 | DN25 | 个 |  |
| 53 | 抱卡 | DN32 | 个 |  |
| 54 | 抱卡 | DN20 | 个 |  |
| 55 | 抱卡 | DN15 | 个 |  |
| 56 | 宿舍水龙头 | 国标 | 个 |  |
| 57 | 高压软管 | 60CM | 根 |  |
| 58 | 高压软管 | 40CM | 根 |  |
| 59 | 马桶水箱洁具 | 国标 | 套 |  |
| 60 | 公用厕所大水箱止水阀 | 国标 | 套 |  |
| 61 | 拖布池下水管 | φ50 | 套 |  |
| 62 | 大小便池电子阀 | 国标 | 套 |  |
| 63 | PPR管用双活节球阀 | φ25 | 套 |  |
| 64 | PPR管用双活节球阀 | φ32 | 套 |  |
| 65 | PPR管用双活节球阀 | φ50 | 套 |  |
| 66 | 延时阀 | φ25 | 套 |  |
| 67 | 洗水盆立式水嘴 | φ15 | 套 |  |
| 68 | 胀塞 | φ6/8 | 袋（100个） |  |
| 69 | 自攻丝 | φ35/40/50 | 袋（100个） |  |
| 70 | 线盒修复器 | 国标 | 套 |  |
| 71 | 坐灯口 | 国标 | 个 |  |
| 72 | 暖气片 | 国标 | 片 |  |
| 73 | 铁对丝 | 25 | 个 |  |
| 74 | 暖气片堵头 | 40 | 个 |  |
| 75 | 铁丝堵 | 32 | 个 |  |
| 76 | 铁丝堵 | 25 | 个 |  |
| 77 | 铁丝堵 | 20 | 个 |  |
| 78 | 铁对丝 | 32 | 个 |  |
| 79 | 铁对丝 | 25 | 个 |  |
| 80 | 铁对丝 | 20 | 个 |  |
| 81 | PPR管 | 20 | 米 |  |
| 82 | PPR管 | 25 | 米 |  |
| 83 | PPR管 | 32 | 米 |  |
| 84 | PPR管 | 30 | 米 |  |
| 85 | PPR弯头 | 20 | 个 |  |
| 86 | PPR弯头 | 25 | 个 |  |
| 87 | PPR弯头 | 32 | 个 |  |
| 88 | PPR弯头 | 40 | 个 |  |
| 89 | PPR带丝弯头 | 20 | 个 |  |
| 90 | PPR带丝弯头 | 25 | 个 |  |
| 91 | PPR带丝弯头 | 32 | 个 |  |
| 92 | PPR带丝弯头 | 40 | 个 |  |
| 93 | 内丝三通 | 20 | 个 |  |
| 94 | PVC管 | 75 | 支 |  |
| 95 | 速节 | 国标 | 个 |  |
| 96 | 直接 | 国标 | 个 |  |
| 97 | 三通 | 国标 | 个 |  |
| 98 | PVC胶 | 国标 | 桶 |  |
| 99 | PPR内丝三通 | 20\*15 | 个 |  |
| 100 | PVC管 | 50 | 支 |  |
| 101 | 速节 | 国标 | 个 |  |
| 102 | PVC排水管节 | 50 | 个 |  |
| 103 | PPR直接 | 32 | 个 |  |
| 104 | PPR外丝直接 | 32 | 个 |  |
| 105 | PPR内丝直接 | 32 | 个 |  |
| 106 | PPR内丝活节 | 40 | 个 |  |
| 107 | PVC速节 | 50 | 个 |  |
| 108 | 吸顶灯 | 国标 | 套 |  |
| 109 | LED灯芯 | 国标 | 套 |  |
| 110 | 无齿锯片 | 国标 | 片 |  |
| 111 | PPR直接 | 25 | 个 |  |
| 112 | PPR内丝弯头 | 25\*20 | 个 |  |
| 113 | 三项漏电开关 | 63A | 个 |  |
| 114 | PPR内丝活接 | 32 | 个 |  |
| 115 | PPR外丝直接 | 32 | 个 |  |
| 116 | PPR外丝活接 | 25 | 个 |  |
| 117 | PPR外丝直接 | 25 | 个 |  |
| 118 | 暖气跑风 | 国标 | 个 |  |
| 119 | 生料带 | 国标 | 盘 |  |
| 120 | 线手套 | 国标 | 副 |  |
| 121 | 锁芯 | 国标 | 套 |  |
| 122 | 温控阀 | 国标 | 套 |  |
| 123 | 放气阀 | 32\* | 套 |  |
| 124 | 铜球阀 | 40\* | 个 |  |
| 125 | 外丝直接 | 40\* | 个 |  |
| 126 | 补芯 | 40\* | 个 |  |
| 127 | 闸板阀 | 国标 | 套 |  |
| 128 | 镀锌三通 | 国标 | 个 |  |
| 129 | 放气阀 | 国标 | 套 |  |
| 130 | 闸板阀 | 80 | 套 |  |
| 131 | 铁三通 | 25\*20 | 个 |  |
| 132 | 小便池感应器 | 国标 | 套 |  |
| 133 | 台上盆 | 全瓷 | 套 |  |
| 134 | 膨胀螺丝 | 国标 | 套 |  |
| 135 | 划线漆 | 20GK | 桶 |  |
| 136 | 划线滚子 | 国标 | 套 |  |
| 控制单价总额 | 3556.1元 |

**三、项目要求：**

产品符合国家质量标准，接甲方通知，1小时之内到达现场。

**四、用料及工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 防水胶带 | 国标 | 盘 | 1.8 |
| 2 | 高压胶带 | 国标 | 盘 | 6 |
| 3 | 水箱 | 国标 | 个 | 75 |
| 4 | 面盆水龙头 | 国标 | 个 | 25 |
| 5 | 高压软管 | 国标 | 根 | 6 |
| 6 | 下水软管 | 国标 | 根 | 6.5 |
| 7 | 小水龙头 | 国标 | 个 | 10 |
| 8 | 马桶疏通簧 | 国标 | 套 | 15 |
| 9 | 角阀 | 国标 | 个 | 12 |
| 10 | 电插头 | 三脚/两脚 | 个 | 3.5 |
| 11 | 空开 | 100A | 个 | 135 |
| 12 | 交流接触器 | 国标 | 个 | 280 |
| 13 | 云石胶 | 国标 | 桶 | 20 |
| 14 | 微电脑定时开关 | 国标 | 个 | 55 |
| 15 | 燕尾丝 | 国标 | 盒 | 18 |
| 16 | 电线 | 1.5/2.5/4 | 米 | 2 |
| 17 | 垫子 | 国标 | 个 | 0.5 |
| 18 | 阀门 | 20型 | 个 | 25 |
| 19 | LED灯 | 20瓦 | 个 | 20 |
| 20 | 堵漏灵 | 　 | 袋 | 15 |
| 21 | 堵口 | 75型 | 个 | 3.5 |
| 22 | 马桶盖 | 国标 | 个 | 35 |
| 23 | LED灯管 | T8 120 | 支 | 9.5 |
| 24 | LED灯管 | T8 20W 6500K | 支 | 9 |
| 25 | 五孔插座 | 暗装10A | 个 | 15 |
| 26 | 空调插座 | 暗明装16A | 个 | 15 |
| 27 | 单开双控开关 | 暗装 | 盒 | 65 |
| 28 | 双开双控开关 | 暗装 | 盒 | 85 |
| 29 | 走廊吸顶灯灯罩 | 国标 | 个 | 10 |
| 30 | 走廊吸顶灯灯芯 | 声光控一体18-22 | 个 | 20 |
| 31 | 走廊吸顶灯灯座 | 国标 | 个 | 5 |
| 32 | PVC胶带 | 电气胶带 | 卷 | 1.8 |
| 33 | 线盒盖板 | 86K | 盒 | 12 |
| 34 | 吸顶扇 | 360度摇 | 台 | 100 |
| 35 | 调速器 | 暗装 | 个 | 40 |
| 36 | 电容 | 2.5WF | 个 | 5 |
| 37 | 不锈钢内丝球阀 | DN15 | 个 | 18 |
| 38 | 不锈钢内丝球阀 | DN20 | 个 | 20 |
| 39 | 不锈钢内丝球阀 | DN25 | 个 | 28 |
| 40 | 不锈钢内丝球阀 | DN32 | 个 | 35 |
| 41 | PPR热水管 | DN25 | 根 | 22 |
| 42 | 铁对丝 | 20×15 | 个 | 2 |
| 43 | 铁对丝 | 4分 | 个 | 1.8 |
| 44 | PVC宽胶带 | 国标 | 盘 | 1.8 |
| 45 | 除锈剂 | 450ML | 瓶 | 12 |
| 46 | 玻璃胶 | 透明 | 支 | 15 |
| 47 | 钻尾丝 | 平头3.8 | 盒 | 18 |
| 48 | 钻尾丝 | 平头4.2 | 盒 | 18 |
| 49 | 木螺丝 | 1.6 | 盒 | 15 |
| 50 | 膨胀螺丝 | 8×70 | 个 | 1 |
| 51 | 膨胀螺丝 | 10×70 | 个 | 1.2 |
| 52 | 抱卡 | DN25 | 个 | 20 |
| 53 | 抱卡 | DN32 | 个 | 28 |
| 54 | 抱卡 | DN20 | 个 | 18 |
| 55 | 抱卡 | DN15 | 个 | 15 |
| 56 | 宿舍水龙头 | 国标 | 个 | 10 |
| 57 | 高压软管 | 60CM | 根 | 6 |
| 58 | 高压软管 | 40CM | 根 | 5 |
| 59 | 马桶水箱洁具 | 国标 | 套 | 25 |
| 60 | 公用厕所大水箱止水阀 | 国标 | 套 | 18 |
| 61 | 拖布池下水管 | φ50 | 套 | 6.5 |
| 62 | 大小便池电子阀 | 国标 | 套 | 45 |
| 63 | PPR管用双活节球阀 | φ25 | 套 | 28 |
| 64 | PPR管用双活节球阀 | φ32 | 套 | 35 |
| 65 | PPR管用双活节球阀 | φ50 | 套 | 65 |
| 66 | 延时阀 | φ25 | 套 | 35 |
| 67 | 洗水盆立式水嘴 | φ15 | 套 | 28 |
| 68 | 胀塞 | φ6/8 | 袋（100个） | 10 |
| 69 | 自攻丝 | φ35/40/50 | 袋（100个） | 15 |
| 70 | 线盒修复器 | 国标 | 套 | 1 |
| 71 | 坐灯口 | 国标 | 个 | 2 |
| 72 | 暖气片 | 国标 | 片 | 50 |
| 73 | 铁对丝 | 25 | 个 | 6.8 |
| 74 | 暖气片堵头 | 40 | 个 | 9.5 |
| 75 | 铁丝堵 | 32 | 个 | 2.8 |
| 76 | 铁丝堵 | 25 | 个 | 2 |
| 77 | 铁丝堵 | 20 | 个 | 1.2 |
| 78 | 铁对丝 | 32 | 个 | 2.8 |
| 79 | 铁对丝 | 25 | 个 | 2 |
| 80 | 铁对丝 | 20 | 个 | 1.2 |
| 81 | PPR管 | 20 | 米 | 4 |
| 82 | PPR管 | 25 | 米 | 6 |
| 83 | PPR管 | 32 | 米 | 8 |
| 84 | PPR管 | 30 | 米 | 13 |
| 85 | PPR弯头 | 20 | 个 | 1 |
| 86 | PPR弯头 | 25 | 个 | 1 |
| 87 | PPR弯头 | 32 | 个 | 1.8 |
| 88 | PPR弯头 | 40 | 个 | 2.4 |
| 89 | PPR带丝弯头 | 20 | 个 | 3 |
| 90 | PPR带丝弯头 | 25 | 个 | 4.2 |
| 91 | PPR带丝弯头 | 32 | 个 | 7 |
| 92 | PPR带丝弯头 | 40 | 个 | 17 |
| 93 | 内丝三通 | 20 | 个 | 25 |
| 94 | PVC管 | 75 | 支 | 35 |
| 95 | 速节 | 国标 | 个 | 35 |
| 96 | 直接 | 国标 | 个 | 5 |
| 97 | 三通 | 国标 | 个 | 8.5 |
| 98 | PVC胶 | 国标 | 桶 | 18 |
| 99 | PPR内丝三通 | 20\*15 | 个 | 5.5 |
| 100 | PVC管 | 50 | 支 | 16 |
| 101 | 速节 | 国标 | 个 | 18 |
| 102 | PVC排水管节 | 50 | 个 | 1 |
| 103 | PPR直接 | 32 | 个 | 1.5 |
| 104 | PPR外丝直接 | 32 | 个 | 9 |
| 105 | PPR内丝直接 | 32 | 个 | 9 |
| 106 | PPR内丝活节 | 40 | 个 | 25 |
| 107 | PVC速节 | 50 | 个 | 18 |
| 108 | 吸顶灯 | 国标 | 套 | 55 |
| 109 | LED灯芯 | 国标 | 套 | 15 |
| 110 | 无齿锯片 | 国标 | 片 | 35 |
| 111 | PPR直接 | 25 | 个 | 1 |
| 112 | PPR内丝弯头 | 25\*20 | 个 | 12 |
| 113 | 三项漏电开关 | 63A | 个 | 55 |
| 114 | PPR内丝活接 | 32 | 个 | 20 |
| 115 | PPR外丝直接 | 32 | 个 | 9 |
| 116 | PPR外丝活接 | 25 | 个 | 12 |
| 117 | PPR外丝直接 | 25 | 个 | 7 |
| 118 | 暖气跑风 | 国标 | 个 | 2 |
| 119 | 生料带 | 国标 | 盘 | 2 |
| 120 | 线手套 | 国标 | 副 | 1.5 |
| 121 | 锁芯 | 国标 | 套 | 35 |
| 122 | 温控阀 | 国标 | 套 | 35 |
| 123 | 放气阀 | 32\* | 套 | 28 |
| 124 | 铜球阀 | 40\* | 个 | 60 |
| 125 | 外丝直接 | 40\* | 个 | 18 |
| 126 | 补芯 | 40\* | 个 | 5 |
| 127 | 闸板阀 | 国标 | 套 | 75 |
| 128 | 镀锌三通 | 国标 | 个 | 8.5 |
| 129 | 放气阀 | 国标 | 套 | 25 |
| 130 | 闸板阀 | 80 | 套 | 380 |
| 131 | 铁三通 | 25\*20 | 个 | 4.5 |
| 132 | 小便池感应器 | 国标 | 套 | 130 |
| 133 | 台上盆 | 全瓷 | 套 | 75 |
| 134 | 膨胀螺丝 | 国标 | 套 | 1 |
| 135 | 划线漆 | 20GK | 桶 | 280 |
| 136 | 划线滚子 | 国标 | 套 | 7 |
| 控制单价总额 | 3556.1元 |

**注：1、本报价为全费用单价，以上价格包含材料费等。**

**2、各单价报价均不能超预算单价 ，总价报价不能超预算总价。**

 **3、注：必须付分项报价表。**