建工车间屋顶漏雨维修采购项目

竞争性谈判文件

（简易）

编号：JYTP2026-0025

采购人: 聊城市技师学院.

日期:  二O二六年八月

建工车间屋顶漏雨维修采购项目

简易竞争性谈判公告

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：王老师

联系电话：0635-8503072（17606216956)

- 项目名称：建工车间屋顶漏雨维修采购项目概况

- 共一个包：建工车间屋顶漏雨维修采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2026年8月5日-2026年8月7日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：025-屋顶维修-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)

六、谈判日期：2026年8月10日9时30分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

九、其他注意事项*

1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。

2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。

# 2026年8月4日

一、供应商须知表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 建工车间屋顶漏雨维修采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为建工车间屋顶漏雨维修采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围； 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 8007元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 接采购人通知合同签订后7天完成维修，并保证符合本项目规格要求。 |
| 8 | 结算方式 | 综合单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 根据采购人需求验收合格后一次性付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 2026年8月5日-2026年8月7日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2026年8月10日9时30分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2026年8月10日9时30分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

二、报价文件编写

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

1.营业执照复印件加盖公章；

2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；

3、首次报价一览表

4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细

注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）

附件：

资格、资质证明文件复印件（加盖公章）

附件：

法定代表人授权委托书

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：__________（手写）

供应商全称（加盖单位公章）：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

附（身份证）：

附件：首次报价一览表

| 序号 | 报价项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 首次报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 2 | 付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。） | (请填写满足) |
| 3 | 供货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

注：必须附分项报价表

附件：

分项报价表（项目说明中如有则需要提供）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶透明瓦处漏雨维修 | 透明瓦板缝顺水流方向连续铺贴自粘卷材，两侧覆盖宽度各≥50mm。 | 米 | 423 |  |  |  |
| 2 | 天沟 | 清理天沟，垃圾清运，除锈刷漆。 | 米 | 130 |  |  |  |
| 3 | 排水管 | 车间内排水管接头维修。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 固定钉孔 | 全面检查所有固定钉孔，有损坏的钉头孔做防水密封处理。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |

- 项目说明：

该项目位于建工车间，屋顶透明彩钢瓦处漏水严重。现对其进行维修。详见清单。

- 货物清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 预算 单价（元 | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶透明瓦处漏雨维修 | 透明瓦板缝顺水流方向连续铺贴自粘卷材，两侧覆盖宽度各≥50mm。 | 米 | 423 | 9 | 3807 |  |
| 2 | 天沟 | 清理天沟，垃圾清运，除锈刷漆。 | 米 | 130 | 20 | 2600 |  |
| 3 | 排水管 | 车间内排水管接头维修。 | 项 | 1 | 800 | 800 |  |
| 4 | 固定钉孔 | 全面检查所有固定钉孔，有损坏的钉头孔做防水密封处理。 | 项 | 1 | 800 | 800 |  |
| 合计 |  | 8007元 |  |  |  |  |  |

注：1、本报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。

2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。

3、必须附分项报价表。