监控维修申请报告

领导：

 近期我院部分监控出现故障，**实时监控不能观看的镜头**如下：

一、学院楼宇部分

1. 汇智楼A区

办公楼二层走廊西、办公楼二层走廊东

1. 汇智楼C区 六层 四个镜头全部无法观看
2. 食堂 全部无法观看

（四）焊接车间：都无法观看

（五）实训楼 1层南B115 3层北A311 4层南B413 5层西连郎

（六）明志楼 405室

（七）3号宿舍楼 全部无法观看

二、学院外围

（一）体育场 办公楼东停车场东南角 雷达站西路口东南角

（二）东大门 全部无法观看

（三）南大门 东3无图像；西2、东1、东2、西3树枝遮掩，建议将镜头移到高点以发挥作用

（四）西大门 西大门车棚外无图像 停车棚南建议移出、西墙车棚南侧北建议移出

（五）西南门 建议10个镜头开放

（六）A教学楼：外围无法观看

（七）B教学楼外围：B教学楼西北路口 ；B教学楼西北路口；B教北停车场；人工湖东；人工湖西 以上无影像

（八）2号宿舍楼：餐厅南路口无影像

（九）焊接车间 都无法观看

三、聊城市技师学院二期

 （一）2号宿舍楼南区 五层西南向东

（二）实训楼

实训楼北4层技能大赛；实训楼南4楼电商西室西南角

（四）餐厅 都无法观看

四、聊城技师学院三期

 （一）后勤外围：都不能观看

 （二）教学楼外围

1、焊接车间东北路口照明志楼西南方向；

2、办公楼东照停车场；

3、培训楼东南照大路；

4、实训楼东向东照：

5、北方汽车东北路口东南；

6、焊接车间东北路口照焊接东大路。

（三）体育场外围：

体育看台仓库北路口向南照

学生宿舍1号楼西北照孔子像广场

 （四）宿舍楼内：3号楼门厅东南照大厅，3号宿舍楼西北角一楼梯照窗户

（五）宿舍楼外围

3号宿舍东北照楼北窗户

1. 学术报告厅 东北角、西北角、东南角无图像
2. 超市 西北、东北、东南无图像
3. 实验楼实训 1东升降机
4. 餐厅充值处无图像

五、聊城技师学院四期

 实训B楼308-2、308-4、308-5被遮掩；

 实训A楼7楼创业中心西镜头需调整

1. 需增设镜头如下
2. 西大门外增加一外球机；
3. 南大门外增加一外球机；南大门内增加一内球机；
4. 明德楼北北侧增加一东西方向球机；
5. 实训南楼南侧增加一球机

 为维护学院安全，杜绝安全隐患，尽快联系相关人员维修为盼！

聊城市技师学院保卫处

 2020年6月9日

**附：**

**录像回放故障镜头及需要调整角度镜头**如下：

1. 学院楼宇

（一）1号楼3层南区中无回放；

（二）3号宿舍楼整体无回放；

（三）汇智楼A区：办公楼二层走廊西、办公楼二层走廊东无回放；汇智楼六层4个镜头无回放

（四）焊接车间全部

（五）食堂全部无回放

（六）明志楼：经管17大专会计1 无回放

（七）勤业楼：机械会议室413镜头需调整

（八）行知楼：106、206（后）镜头无法观看；

（九）明德楼 522室镜头有遮掩物

（十）实训楼

三层北A311、三层北A314、A316镜头需调整；一层西连廊中需调整；一层南B115、B413无录像

1. 学院外围
2. 体育场 办公楼东停车场东南角、雷达站西路口东南角无录像
3. 东大门无录像
4. 南大门

1、南大门西2、3镜头被遮挡

2、南大门东1、2被遮掩；

3、南大门东3无录像；

（四）西大门：车棚外无影像

（五）西南门：全部不能观看无回放

（六）A教外围：B教东南照A座U型教学楼无录像；

（七）B教外围：B教学楼西北路口无录像；B教西照U型教学区被遮掩；B教北停车场无录像；人工湖正东、正西无录像；

（八）2号宿舍楼2：餐厅南路口无录像

（九）焊接车间2无录像

三、聊城技师学院二期

2号宿舍楼南区；2号宿舍楼5层西南向东；实训楼北4层技能大赛；实训南四楼电商西室西南角一通道 以上无录像

四、聊城技师学院三期

（一）后勤楼外围：全无录像

（二）教学楼外：1、焊接车间东北路口照明志楼西南方向；

2、培训楼东南照围墙大路；

3、实训楼东向东照：

4、北方汽车北路口东南；

5、焊接车间东北路口照焊接东大路。

以上无录像

（三）体育场外围：

1.体育场看台仓库北路口向南照录像异常；2.学生宿舍1号楼西北照孔子像无录像

（四）宿舍楼内：3号楼门厅东南角照大厅无录像；

（五）宿舍楼外围：

（1）3号宿舍东北照楼北窗户无录像；

（2）2号宿舍楼东南照东南窗户无录像；

（3）3号宿舍西北角一楼照窗户无录像；

（4）3号宿舍西南照2号U型无录像；

（5）1.2号宿舍中间照、2号东南窗户被遮掩；

（6）1.2楼中间照1号西南窗户被遮掩。

（六）学术报告厅3个镜头无录像

（七）超市：西北、东北、东南镜头需调整，西南无录像；

（八）实验楼实训：东升降机无录像

（九）餐厅充值处无录像

五、聊城技师学院四期

 实训B楼308-2、308-4、308-5被遮掩；

 实训A楼7楼创业中心西镜头需调整

保卫处

 2020年6月9日