学院宿舍楼供水阀门更换及管道清理采购项目

竞争性谈判文件

（简易）

编号：JYTP2025-036

采购人: 聊城市技师学院.

日期:  二O二五年十一月

学院宿舍楼供水阀门更换及管道清理采购项目

简易竞争性谈判公告

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：王老师

联系电话：0635-8503072（17606216956)

- 项目名称：学院宿舍楼供水阀门更换及管道清理采购项目

- 采购项目概况

- 共一个包：学院宿舍楼供水阀门更换及管道清理采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2025年11月20日-2025年11月24日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：036-更换水阀-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)

4）咨询地点：聊城市技师学院汇智楼A312室

六、谈判日期：2025年11月25日15时00分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

- 九、其他注意事项*

- 1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。

- 2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。

# 2025年11月19日

一、供应商须知表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 学院宿舍楼供水阀门更换及管道清理采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为学院宿舍楼供水阀门更换及管道清理采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | - 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围； - 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 9430元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 接采购人通知10天内完成供货安装，并保证符合本项目规格要求。 |
| 8 | 结算方式 | 单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 根据采购人需求数量指定位置进行更换安装完成并验收完成后一次性付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 2025年11月20日-2025年11月24日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2025年11月25日15时00分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2025年11月25日15时00分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

二、报价文件编写

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

1.营业执照复印件加盖公章；

2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；

3、首次报价一览表

4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细

注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）

附件：

资格、资质证明文件复印件（加盖公章）

附件：

法定代表人授权委托书

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

附（身份证）：

附件：首次报价一览表

| 序号 | 报价项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 首次报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 2 | 付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。） | (请填写满足) |
| 3 | 供货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

注：必须附分项报价表

附件：

分项报价表（项目说明中如有则需要提供）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 闸阀 | - dn150铸铁 | 8 | 个 |  |  |  |
| 2 | - 蝶阀 | - dn150铸铁 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | - 闸阀 | - dn80铸铁 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | - 法兰螺丝密封垫 | - 需与供应的闸阀、蝶阀、止回阀配套 | 11 | 套 |  |  |  |
| 5 | - 止回阀 | - dn150铸铁 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | - 更换及管道井清理费用 | - 工 时 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目说明：

本项目针对宿舍楼现有供水系统，开展阀门更换、配套配件采购及管道井清理工作，旨在解决阀门老化、漏水、流量不足等问题，保障宿舍楼日常供水安全、稳定、高效，满足使用需求。

（一）闸阀：1. 规格型号：需匹配宿舍楼现有供水管道口径（具体以现场勘查为准，主要涵盖DN150、DN80等常用规格），采用明杆闸阀结构，便于现场操作与状态观察。

2. 材质要求：阀体、阀盖采用球墨铸铁，具有高强度、耐腐蚀、抗老化性能；阀杆采用304不锈钢，确保启闭灵活、不易锈蚀；密封性能优良，无渗漏。

3. 性能标准：符合GB/T 12224-2015《工业阀门 通用技术条件》，公称压力≥1.6MPa，启闭次数≥10000次无故障。

4. 其他要求：阀门要有产品合格证，表面无明显划痕、气孔、裂纹等缺陷，标识清晰（含规格、压力、材质等信息）。

（二）蝶阀：1. 规格型号：对应供水管道分支及控制节点需求，规格DN150。

2. 材质要求：阀体为铸铁，阀板为不锈钢，耐水、耐老化、密封严密；阀杆采用不锈钢，配套手动操作机构。

3. 性能标准：符合GB/T 12224-2015及GB/T 12227-2005《蝶阀 技术条件》。

4. 其他要求：产品需通过耐压、密封性能检测；操作手柄需牢固耐用，标识清晰，安装适配性强。

（三）止回阀：1. 规格型号：匹配水泵出口及管道关键防倒流节点，规格DN150，启闭灵敏。

2. 材质要求：阀体、阀盖为球墨铸铁，阀瓣为不锈钢（304）。

3. 性能标准：符合GB/T 12224-2015及GB/T 12225-2005《止回阀 技术条件》，防倒流效果可靠。

4. 其他要求：产品需具备噪音低、运行稳定的特点，提供出厂合格证明，安装尺寸符合现行管道安装规范。

（四）法兰螺丝密封垫：1. 规格型号：对应闸阀、蝶阀、止回阀及管道法兰接口规格，垫片尺寸与法兰密封面精准匹配（含DN80-DN150等配套规格），螺丝采用高强度螺栓及配套螺母、平垫、弹垫。

2. 材质要求：密封垫采用橡胶石棉垫或柔性石墨垫（根据管道压力及介质选择，确保耐水、耐温、密封性能）；螺栓、螺母为碳钢镀锌材质，防腐蚀、强度高，平垫、弹垫为不锈钢材质，适配螺栓规格。

3. 性能标准：密封垫无异味、无破损，压缩回弹性能优良，无渗漏；螺栓抗拉强度符合GB/T 3098.1-2010标准，安装后紧固可靠，不易松动。

4. 其他要求：配件需按实际安装数量配套供应，每套阀门对应1套完整密封垫及螺丝组件，提供产品质量合格证明，确保与阀门、管道法兰完美适配。

三、更换及管道井清理服务要求

（一）施工前期准备

1. 供应商需提前对宿舍楼供水管道及阀门现状进行现场勘查，确认阀门位置、规格、数量及管道井情况，制定详细的施工方案（含施工流程、时间安排、安全措施、应急方案等），报采购方审核通过后实施。

2. 施工前需与采购方协调停水时间（优先选择节假日或非用水高峰时段，减少对宿舍楼、餐厅的影响），提前24小时通知停水信息，做好解释沟通工作。

3. 准备齐全施工工具（如扳手、切割机、打压泵、清理设备等）、安全防护用品（安全帽、手套、防滑鞋、警示标识等）及应急物资（临时供水设备、堵漏材料等），确保施工顺利开展。

（二）阀门更换施工

1. 严格按照施工方案执行，先关闭相关区域供水总阀及分支阀门，排空管道内残留水分，再进行旧阀门拆除（拆除过程中需保护周边管道及设施，避免损坏）。

2. 新阀门安装前需进行外观检查及压力测试，确认无质量问题后，按规范流程安装，确保阀门安装位置正确、固定牢固，法兰接口密封严密（采用配套密封垫及螺丝，均匀紧固）。

3. 单区域阀门更换完成后，进行管道打压试验，试验合格后方可恢复供水；恢复供水时需缓慢开启阀门，排除管道内空气，避免水锤冲击。

4. 施工过程中需做好现场管理，保持环境整洁，及时清理旧阀门、废料等，做到工完场清；旧阀门及废弃配件需按采购方要求妥善处置（如回收或分类清运）。

（三）管道井清理

1. 清理范围包括宿舍楼所有供水管道井（含管道、阀门、支架、井底及井壁），清除井内淤泥、杂物、垃圾、锈蚀碎片及积水，确保井内环境干燥、整洁。

2. 对管道井内的管道、支架进行表面清理，去除锈蚀层（采用钢丝刷、砂纸等工具），对锈蚀严重的支架进行加固或更换（更换支架材质需与原支架一致或更优）；检查管道接口密封情况，对轻微渗漏处进行修补。

3. 清理过程中需做好安全防护，管道井内作业需通风换气，设置警示标识，严禁违规操作；清理完成后，检查管道井内照明、排水设施（若有），确保功能正常，井盖密封完好。

（四）施工安全与质量保障

1. 施工人员需具有相应的资质证书（如焊工证、管道工证等），熟悉供水管道施工规范及安全操作规程。

2. 施工过程中需严格遵守安全施工规定，佩戴安全防护用品，使用电气设备需符合用电安全要求，避免发生人身伤害、设备损坏等安全事故。

3.供应商在施工时严格按照相关安全管理规定进行操作，严禁违规操作，供应商工作人员（含使用的第三方人员）在施工过程中出现的一切安全问题均由乙方承担，与校方无任何关系。

4. 质保期内，若出现阀门渗漏、损坏或施工质量问题，供应商需在接到采购方通知后及时响应，48小时内到场维修或更换，相关费用由供应商承担。

- 货物清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 预算 单价（元 | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 闸阀 | - dn150铸铁 | 8 | 个 | 580 | 4640 |  |
| 2 | - 蝶阀 | - dn150铸铁 | 1 | 个 | 420 | 420 |  |
| 3 | - 闸阀 | - dn80铸铁 | 1 | 个 | 260 | 260 |  |
| 4 | - 法兰螺丝密封垫 | - 需与供应的闸阀、蝶阀、止回阀配套 | 11 | 套 | 60 | 660 |  |
| 5 | - 止回阀 | - dn150铸铁 | 1 | 个 | 450 | 450 |  |
| 6 | - 更换及管道井清理费用 | - 工 时 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |  |
| 合计 |  | 9430元 |  |  |  |  |  |

注：1、本报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。

2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。

3、必须附分项报价表。