# 三、现场质量检查的三种方法

- 目测法（看、摸、敲、照）

- 图1“看” 查看预制墙的预留孔洞是否与钢筋对位

- 图2“看” 查看预制构件堆放状况是否符合要求

- 图3“摸”查看钢筋表面性状

- 图4 “照” 检查室内现浇段质量

- 图5 “敲” 检测聚酯保温板质量

- 实测法（靠、吊、量、套）

图6“量” 量测现浇剪力墙部分的钢筋相对位置是否准确

图7 “量” 量测柱子纵向钢筋间距是否符合图纸设计

图8 “量” 量测基础底板钢筋间距是否符合图纸要求

图9“量” 直尺检查预制构件尺寸

图10“量” 预制构件预埋件尺寸检测

图11“靠”  量测墙体的平整度

图12“靠”用直尺量测墙体的平整度

图13“靠” 直尺检测保温板平直度

图14 “套”：用对角检测尺检测窗户对角线长度对比偏差

- 图15 “套” 用方尺检测墙体阴角垂直度

- 试验法

- 图16试验法 检测回填平整度

- 图17试验法 回弹检测柱子浇筑质量

- 图18试验法 检测地基填筑质量

- 图19 钢筋试验见证取样

- 图20灌砂法检测地基压实度