**聊城市技师学院水电暖易损件材料采购项目**

**竞争性谈判文件**

**（简易）**

**编号：JYTP2025-005**

**采购人: 聊城市技师学院.**

**日期: 二O二五年二月**

**聊城市技师学院水电暖易损件材料采购项目**

**简易竞争性谈判公告**

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：布老师

联系电话：0635-8503176

二、项目名称：聊城市技师学院水电暖易损件材料采购项目

三、采购项目概况

共一个包：聊城市技师学院水电暖易损件材料采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；

2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件时间、地点等事项要求：

获取采购文件时间、地点：2025年2月19日-2025年2月21日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

咨询电话：0635-8503176

咨询地点：聊城市技师学院汇智楼A312室

六、报价截止日期：2025年2月19日10时30分（北京时间）

七、谈判日期：2025年2月19日10时30分（北京时间）

八、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

九、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

 2025年2月18日

**一、供应商须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内　　容 | 规　　　　定 |
| 1 | 项目名称 | 聊城市技师学院水电暖易损件材料采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为聊城市技师学院水电暖易损件材料采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围；2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 4545.7元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准，质保期一年。 |
| 7 | 供货要求 | 符合型号规格，接采购人通知后，1小时之内送达采购人仓库。自通知供货商计算，每延迟1小时支付200元违约金。 |
| 8 | 结算方式 | 单价包死，据实结算。结算时提供水电暖配件明细表。 |
| 9 | 付款方式 | 汇总验收完毕后，无质量问题，合同签订日起半年后据实结算一次、一年后据实结算一次。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件时间 | 2025年2月19日-2025年2月21日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金  |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2025年2月24日10时30分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2025年2月24日10时30分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

**二、报价文件编写**

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

**1.营业执照复印件加盖公章；**

**2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；**

**3、首次报价一览表**

**4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细**

**注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。**

**2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）**

**附件：**

**资格、资质证明文件复印件（加盖公章）**

**附件：**

**法定代表人授权委托书**

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：

**附件：首次报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **报价项目明细** |
| **项目名称** | **报价** |
| **1** | **首次报价** | **大写： 元****小写： 元** |
| **2** | **付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）** | (请填写满足) |
| **3** | **供货期** |  |
| **4** | **质保期** |  |
| **5** | **售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。** |  |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代理人签字：**

注：必须付分项报价表

**附件：**

**分项报价表（项目说明中如有则需要提供）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| 1 | 防雨电源 | 40BFC\_12 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 电池 | 5—7号电池 | 1 | 板 |  |  |  |
| 3 | 调速器 | 暗装 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 电容 | 2.5WF | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 防水胶带 | （独立包装） | 1 | 盘 |  |  |  |
| 6 | 电插头 | 三脚/两脚10A | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电插头 | 10-16A | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 吸顶风扇 | 360摇头风扇 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 线槽 | 2-5公分 | 1 | 米 |  |  |  |
| 10 | 地插 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 线盒修复器 | 国标 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 配电箱盖板 | 18路-20路 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 电缆井锁芯 | 国标 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 玻璃胶 | 透明 | 1 | 支 |  |  |  |
| 15 | 燕尾丝 | φ6/8 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 16 | 膨胀螺丝 | 8×70 | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 胀塞 | φ6/8 | 1 | 袋（100个） |  |  |  |
| 18 | 自攻丝 | φ35/40/50 | 1 | 袋（100个） |  |  |  |
| 19 | 接线端子 | 两路 | 1 | 袋 |  |  |  |
| 20 | 配电箱 | 30\*40 | 1 | 个 |  |  |  |
| 21 | 多用插排 | 10A | 1 | 个 |  |  |  |
| 22 | 防护手套 | 橡胶防滑 | 1 | 双 |  |  |  |
| 23 | 五孔插座 | 暗装10A | 1 | 个 |  |  |  |
| 24 | 空调插座 | 暗明装16A | 1 | 个 |  |  |  |
| 25 | 投光灯 | 50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 26 | Led路灯 | 80w | 1 | 个 |  |  |  |
| 27 | 单、双灯架 | T8国标 | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | LED灯管 | T8 20W 6500K | 1 | 支 |  |  |  |
| 29 | 单、双灯架 | T5国标 | 1 | 套 |  |  |  |
| 30 | 灯管 | T5 6500K | 1 | 支 |  |  |  |
| 31 | Led灯泡 | 30W | 1 | 个 |  |  |  |
| 32 | LED灯 | 18W | 1 | 个 |  |  |  |
| 33 | LED 灯 | 9W | 1 | 个 |  |  |  |
| 34 | 走廊吸顶灯灯罩 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 35 | 走廊吸顶灯灯芯 | 声光控一体18-24W | 1 | 个 |  |  |  |
| 36 | 走廊吸顶灯 | 国标 | 1 |  套 |  |  |  |
| 37 | 景观灯灯罩 | 口径约14公分 | 1 | 个 |  |  |  |
| 38 | 平板灯芯 | LED模组 | 1 | 套 |  |  |  |
| 39 | 三相四线漏电 | 63A | 1 | 块 |  |  |  |
| 40 | 三相四线漏电 | 100 | 1 | 块 |  |  |  |
| 41 | 3p漏电 | 63A | 1 | 块 |  |  |  |
| 42 | 3p漏电 | 100A | 1 | 块 |  |  |  |
| 43 | 2p漏电 | 32A | 1 | 块 |  |  |  |
| 44 | 2p漏电 | 63A | 1 | 块 |  |  |  |
| 45 | 单、双、三联开关暗装 | 明、暗装 | 1 | 个 |  |  |  |
| 46 | 交流接触器 | 220v50ACJ20 | 1 | 块 |  |  |  |
| 47 | 交流接触器 | 220v100ACJ20国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 48 | 单股铜电线 | 1.5/2.5 | 1 | 米 |  |  |  |
| 49 | 单股铜电线 | 4平方 | 1 | 米 |  |  |  |
| 50 | 单股铜电线 | 6平方 | 1 | 米 |  |  |  |
| 51 | 三芯电缆 | 6平方 | 1 | 米 |  |  |  |
| 52 | 护套铜线 | 4平方 | 1 | 米 |  |  |  |
| 53 | 配电箱锁 | 通用钥匙 | 1 | 把 |  |  |  |
| 54 | 铜压线鼻 | 240 | 1 | 个 |  |  |  |
| 55 | 铜压线鼻 | 150 | 1 | 个 |  |  |  |
| 56 | 压线端子 | U型sv5.5—4 | 1 | 袋 |  |  |  |
| 57 | 灯 脚 | 灯管灯脚 | 1 | 个 |  |  |  |
| 58 | 镇流器 | T5灯管镇流器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 59 | 楼顶射灯 | 400w | 1 | 个 |  |  |  |
| 60 | 吊扇 | 三叶 | 1 | 个 |  |  |  |
| 61 | 声控开关 | 暗 | 1 | 个 |  |  |  |
| 62 | 多用带线插排 | 3米 | 1 | 个 |  |  |  |
| 63 | 双面胶 |  | 1 | 盘 |  |  |  |
| 64 | 高压防水胶带 |  | 1 | 盘 |  |  |  |
| 65 | 线管 | 16-20 | 1 | 根 |  |  |  |
| 66 | 管卡 |  | 1 | 包 |  |  |  |
| 67 | 铜花线 | 2\*1.5 | 1 | 米 |  |  |  |
| 68 | 坐灯口 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 69 | 平板灯  | 300\*300 | 1 | 套 |  |  |  |
| 70 | 平板灯 | 600\*600 | 1 | 套 |  |  |  |
| 71 | LED灯芯 | 24w | 1 | 套 |  |  |  |
| 72 | 微电脑时控开关 | 220v | 1 | 块 |  |  |  |
| 73 | 水箱 | 中号 | 1 | 套 |  |  |  |
| 74 | 水箱洁具 | 中号 | 1 | 套 |  |  |  |
| 75 | 大水箱 | 40升 | 1 | 套 |  |  |  |
| 76 | 大水箱止水阀 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 77 | 延时阀 | 25 | 1 | 套 |  |  |  |
| 78 | 铜质球阀 | DN20 | 1 | 个 |  |  |  |
| 79 | 铜质球阀 | DN25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 80 | 铜质球阀 | DN32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 81 | 铜质球阀 | DN40 | 1 | 个 |  |  |  |
| 82 | PPR双活接球阀 | 25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 83 | PPR双活接球阀 | 32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 84 | PPR双活接球阀 | 40 | 1 | 个 |  |  |  |
| 85 | PPR双活接球阀 | 50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 86 | 角阀 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 87 | 放气阀 | 20 | 1 | 个 |  |  |  |
| 88 | 电磁阀 | 4分 | 1 | 个 |  |  |  |
| 89 | 电磁阀探头 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 90 | 电磁阀调节器 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 91 | 水龙头 | 15 | 1 | 个 |  |  |  |
| 92 | 水龙头 | 15 | 1 | 个 |  |  |  |
| 93 | 台上盆水龙头 | 15 | 1 | 个 |  |  |  |
| 94 | 台上洗面盆 | 18寸 | 1 | 套 |  |  |  |
| 95 | 立柱式洗面盆 | 60X80 | 1 | 套 |  |  |  |
| 96 | 下水管 | 32 | 1 | 支 |  |  |  |
| 97 | 下水管 | 40 | 1 | 支 |  |  |  |
| 98 | 下水管 | 50 | 1 | 支 |  |  |  |
| 99 | 上水软管 | 15 | 1 | 支 |  |  |  |
| 100 | PPR给水管 | 20 | 1 | 支 |  |  |  |
| 101 | PPR给水管 | 25 | 1 | 支 |  |  |  |
| 102 | PPR给水管 | 32 | 1 | 支 |  |  |  |
| 103 | PPR给水管 | 40 | 1 | 支 |  |  |  |
| 104 | PPR给水管 | 50 | 1 | 支 |  |  |  |
| 105 | PPR给水弯头  | 25----32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 106 | PPR给水弯头  | 25----32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 107 | PPR给水弯头  | 40----50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 108 | PPR给水弯头  | 40----50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 109 | PPR给水管节 | 25----32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 110 | PPR给水管节 | 25----32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 111 | PPR给水管节 | 40----50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 112 | PPR给水管节 | 40----50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 113 | PPR内、外丝活接 | 25X6分 | 1 | 个 |  |  |  |
| 114 | PPR给水三通 | 25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 115 | PVC排水管 | 40 | 1 | 米 |  |  |  |
| 116 | PVC排水管 | 50 | 1 | 米 |  |  |  |
| 117 | PVC 快接 | 25-----32 | 1 | 套 |  |  |  |
| 118 | PVC排水快接 | 40------50 | 1 | 套 |  |  |  |
| 119 | PVC排水直节 | 25-----32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 120 | PVC排水直节 | 40-----50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 121 | PVC排水弯头 | 25-----32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 122 | PVC排水弯头 | 40-----50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 123 | 镀锌管 | 20 | 1 | 米 |  |  |  |
| 124 | 镀锌管 | 25 | 1 | 米 |  |  |  |
| 125 | 镀锌管 | 32 | 1 | 米 |  |  |  |
| 126 | 镀锌弯头 | 20 | 1 | 个 |  |  |  |
| 127 | 镀锌弯头 | 25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 128 | 镀锌弯头 | 32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 129 | 镀锌活接 | 20 | 1 | 个 |  |  |  |
| 130 | 镀锌活接 | 25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 131 | 镀锌活接 | 32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 132 | 跑风 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 133 | 丝盖 | 32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 134 | 丝盖 | 40 | 1 | 个 |  |  |  |
| 135 | 丝盖垫子 | 32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 136 | 丝盖垫子 | 40 | 1 | 个 |  |  |  |
| 137 | 活接垫子 | 20----32 | 1 | 个 |  |  |  |
| 138 | 生料带 |  | 1 | 盘 |  |  |  |
| 139 | 立式小便池感应器 | 12.5 | 1 | 套 |  |  |  |
| 140 | 拖把池 | 40cm | 1 | 套 |  |  |  |
| 141 | PVC管胶 | 80g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 142 | 密封胶 | 300ML | 1 | 支 |  |  |  |
| 143 | 钢钉 | 1寸半 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 144 | 钢钉 | 2寸 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 145 | 小便池排尿管 |  | 1 | 支 |  |  |  |
| 合计 |  |

**三、项目说明：**

产品必须符合国家质量标准，质保一年，出现质量问题，所有损失由中标方承担。接采购人通知2小时之内采购人所需配件送达指定仓库入库登记。自通知供货商计算，每延迟1小时支付200元违约金。

1. **货物清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 预算单价（元） | 单位 | 预算总金额（元） | 备注 |
| 1 | 防雨电源 | 40BFC\_12 | 1 | 90 | 个 | 90 |  |
| 2 | 电池 | 5—7号电池 | 1 | 10 | 板 | 10 |  |
| 3 | 调速器 | 暗装 | 1 | 20 | 个 | 20 |  |
| 4 | 电容 | 2.5WF | 1 | 5 | 个 | 5 |  |
| 5 | 防水胶带 | （独立包装） | 1 | 1.8 | 盘 | 1.8 |  |
| 6 | 电插头 | 三脚/两脚10A | 1 | 5 | 个 | 5 |  |
| 7 | 电插头 | 10-16A | 1 | 7 | 个 | 7 |  |
| 8 | 吸顶风扇 | 360摇头风扇 | 1 | 100 | 个 | 100 |  |
| 9 | 线槽 | 2-5公分 | 1 | 2.8 | 米 | 2.8 |  |
| 10 | 地插 | 国标 | 1 | 180 | 个 | 180 |  |
| 11 | 线盒修复器 | 国标 | 1 | 1 | 套 | 1 |  |
| 12 | 配电箱盖板 | 18路-20路 | 1 | 15 | 个 | 15 |  |
| 13 | 电缆井锁芯 | 国标 | 1 | 30 | 套 | 30 |  |
| 14 | 玻璃胶 | 透明 | 1 | 15 | 支 | 15 |  |
| 15 | 燕尾丝 | φ6/8 | 1 | 18 | 盒 | 18 |  |
| 16 | 膨胀螺丝 | 8×70 | 1 | 1 | 个 | 1 |  |
| 17 | 胀塞 | φ6/8 | 1 | 10 | 袋（100个） | 10 |  |
| 18 | 自攻丝 | φ35/40/50 | 1 | 15 | 袋（100个） | 15 |  |
| 19 | 接线端子 | 两路 | 1 | 25 | 袋 | 25 |  |
| 20 | 配电箱 | 30\*40 | 1 | 55 | 个 | 55 |  |
| 21 | 多用插排 | 10A | 1 | 28 | 个 | 28 |  |
| 22 | 防护手套 | 橡胶防滑 | 1 | 15 | 双 | 15 |  |
| 23 | 五孔插座 | 暗装10A | 1 | 15 | 个 | 15 |  |
| 24 | 空调插座 | 暗明装16A | 1 | 15 | 个 | 15 |  |
| 25 | 投光灯 | 50 | 1 | 45 | 个 | 45 |  |
| 26 | Led路灯 | 80w | 1 | 130 | 个 | 130 |  |
| 27 | 单、双灯架 | T8国标 | 1 | 15 | 套 | 15 |  |
| 28 | LED灯管 | T8 20W 6500K | 1 | 9 | 支 | 9 |  |
| 29 | 单、双灯架 | T5国标 | 1 | 15 | 套 | 15 |  |
| 30 | 灯管 | T5 6500K | 1 | 12 | 支 | 12 |  |
| 31 | Led灯泡 | 30W | 1 | 35 | 个 | 35 |  |
| 32 | LED灯 | 18W | 1 | 20 | 个 | 20 |  |
| 33 | LED 灯 | 9W | 1 | 6 | 个 | 6 |  |
| 34 | 走廊吸顶灯灯罩 | 国标 | 1 | 15 | 个 | 15 |  |
| 35 | 走廊吸顶灯灯芯 | 声光控一体18-24W | 1 | 20 | 个 | 20 |  |
| 36 | 走廊吸顶灯 | 国标 | 1 | 65 |  套 | 65 |  |
| 37 | 景观灯灯罩 | 口径约14公分 | 1 | 38 | 个 | 38 |  |
| 38 | 平板灯芯 | LED模组 | 1 | 120 | 套 | 120 |  |
| 39 | 三相四线漏电 | 63A | 1 | 60 | 块 | 60 |  |
| 40 | 三相四线漏电 | 100 | 1 | 120 | 块 | 120 |  |
| 41 | 3p漏电 | 63A | 1 | 60 | 块 | 60 |  |
| 42 | 3p漏电 | 100A | 1 | 85 | 块 | 85 |  |
| 43 | 2p漏电 | 32A | 1 | 28 | 块 | 28 |  |
| 44 | 2p漏电 | 63A | 1 | 35 | 块 | 35 |  |
| 45 | 单、双、三联开关暗装 | 明、暗装 | 1 | 15 | 个 | 15 |  |
| 46 | 交流接触器 | 220v50ACJ20 | 1 | 130 | 块 | 130 |  |
| 47 | 交流接触器 | 220v100ACJ20国标 | 1 | 280 | 个 | 280 |  |
| 48 | 单股铜电线 | 1.5/2.5 | 1 | 3 | 米 | 3 |  |
| 49 | 单股铜电线 | 4平方 | 1 | 4 | 米 | 4 |  |
| 50 | 单股铜电线 | 6平方 | 1 | 5.5 | 米 | 5.5 |  |
| 51 | 三芯电缆 | 6平方 | 1 | 15 | 米 | 15 |  |
| 52 | 护套铜线 | 4平方 | 1 | 10 | 米 | 10 |  |
| 53 | 配电箱锁 | 通用钥匙 | 1 | 10 | 把 | 10 |  |
| 54 | 铜压线鼻 | 240 | 1 | 20 | 个 | 20 |  |
| 55 | 铜压线鼻 | 150 | 1 | 12 | 个 | 12 |  |
| 56 | 压线端子 | U型sv5.5—4 | 1 | 25 | 袋 | 25 |  |
| 57 | 灯 脚 | 灯管灯脚 | 1 | 2 | 个 | 2 |  |
| 58 | 镇流器 | T5灯管镇流器 | 1 | 18 | 个 | 18 |  |
| 59 | 楼顶射灯 | 400w | 1 | 350 | 个 | 350 |  |
| 60 | 吊扇 | 三叶 | 1 | 110 | 个 | 110 |  |
| 61 | 声控开关 | 暗 | 1 | 15 | 个 | 15 |  |
| 62 | 多用带线插排 | 3米 | 1 | 45 | 个 | 45 |  |
| 63 | 双面胶 |  | 1 | 5 | 盘 | 5 |  |
| 64 | 高压防水胶带 |  | 1 | 7 | 盘 | 7 |  |
| 65 | 线管 | 16-20 | 1 | 5 | 根 | 5 |  |
| 66 | 管卡 |  | 1 | 10 | 包 | 10 |  |
| 67 | 铜花线 | 2\*1.5 | 1 | 4 | 米 | 4 |  |
| 68 | 坐灯口 | 国标 | 1 | 2 | 个 | 2 |  |
| 69 | 平板灯  | 300\*300 | 1 | 65 | 套 | 65 |  |
| 70 | 平板灯 | 600\*600 | 1 | 85 | 套 | 85 |  |
| 71 | LED灯芯 | 24w | 1 | 25 | 套 | 25 |  |
| 72 | 微电脑时控开关 | 220v | 1 | 60 | 块 | 60 |  |
| 73 | 水箱 | 中号 | 1 | 70 | 套 | 70 | 蹲便器用 |
| 74 | 水箱洁具 | 中号 | 1 | 25 | 套 | 25 |  |
| 75 | 大水箱 | 40升 | 1 | 137 | 套 | 137 | 公共厕所用（高位） |
| 76 | 大水箱止水阀 |  | 1 | 5 | 套 | 5 |  |
| 77 | 延时阀 | 25 | 1 | 35 | 套 | 35 | 直冲式立管用 |
| 78 | 铜质球阀 | DN20 | 1 | 15 | 个 | 15 |  |
| 79 | 铜质球阀 | DN25 | 1 | 21 | 个 | 21 |  |
| 80 | 铜质球阀 | DN32 | 1 | 38 | 个 | 38 |  |
| 81 | 铜质球阀 | DN40 | 1 | 55 | 个 | 55 |  |
| 82 | PPR双活接球阀 | 25 | 1 | 28 | 个 | 28 | 宏开牌 |
| 83 | PPR双活接球阀 | 32 | 1 | 35 | 个 | 35 | 宏开牌 |
| 84 | PPR双活接球阀 | 40 | 1 | 46 | 个 | 46 |  |
| 85 | PPR双活接球阀 | 50 | 1 | 60 | 个 | 60 |  |
| 86 | 角阀 |  | 1 | 13 | 个 | 13 | 铜质国标 |
| 87 | 放气阀 | 20 | 1 | 14 | 个 | 14 |  |
| 88 | 电磁阀 | 4分 | 1 | 47 | 个 | 47 |  |
| 89 | 电磁阀探头 |  | 1 | 28 | 个 | 28 | 12V铜外丝 |
| 90 | 电磁阀调节器 |  | 1 | 122 | 个 | 122 | 三合一体 |
| 91 | 水龙头 | 15 | 1 | 12 | 个 | 12 | 普通国标 |
| 92 | 水龙头 | 15 | 1 | 15 | 个 | 15 | 普通长颈国标 |
| 93 | 台上盆水龙头 | 15 | 1 | 25 | 个 | 25 | 不低330克 |
| 94 | 台上洗面盆 | 18寸 | 1 | 77 | 套 | 77 | 含排水管 |
| 95 | 立柱式洗面盆 | 60X80 | 1 | 130 | 套 | 130 | 含排水管 |
| 96 | 下水管 | 32 | 1 | 6 | 支 | 6 |  |
| 97 | 下水管 | 40 | 1 | 7 | 支 | 7 |  |
| 98 | 下水管 | 50 | 1 | 8 | 支 | 8 |  |
| 99 | 上水软管 | 15 | 1 | 6 | 支 | 6 | 60厘米 |
| 100 | PPR给水管 | 20 | 1 | 10 | 支 | 10 |  |
| 101 | PPR给水管 | 25 | 1 | 17 | 支 | 17 | 热水国标 |
| 102 | PPR给水管 | 32 | 1 | 25 | 支 | 25 | 4米 |
| 103 | PPR给水管 | 40 | 1 | 40 | 支 | 40 | 4米 |
| 104 | PPR给水管 | 50 | 1 | 64 | 支 | 64 | 4米 |
| 105 | PPR给水弯头  | 25----32 | 1 | 6 | 个 | 6 | 带丝 |
| 106 | PPR给水弯头  | 25----32 | 1 | 1.2 | 个 | 1.2 | 无丝 |
| 107 | PPR给水弯头  | 40----50 | 1 | 15 | 个 | 15 | 带丝 |
| 108 | PPR给水弯头  | 40----50 | 1 | 3.2 | 个 | 3.2 | 无丝 |
| 109 | PPR给水管节 | 25----32 | 1 | 6 | 个 | 6 | 带丝 |
| 110 | PPR给水管节 | 25----32 | 1 | 1.2 | 个 | 1.2 | 无丝 |
| 111 | PPR给水管节 | 40----50 | 1 | 15 | 个 | 15 | 带丝 |
| 112 | PPR给水管节 | 40----50 | 1 | 3.2 | 个 | 3.2 | 无丝 |
| 113 | PPR内、外丝活接 | 25X6分 | 1 | 6 | 个 | 6 | 镀锌丝头 |
| 114 | PPR给水三通 | 25 | 1 | 4 | 个 | 4 | 含内或外丝 |
| 115 | PVC排水管 | 40 | 1 | 3.5 | 米 | 3.5 |  |
| 116 | PVC排水管 | 50 | 1 | 3.8 | 米 | 3.8 |  |
| 117 | PVC 快接 | 25-----32 | 1 | 3 | 套 | 3 |  |
| 118 | PVC排水快接 | 40------50 | 1 | 7 | 套 | 7 |  |
| 119 | PVC排水直节 | 25-----32 | 1 | 1 | 个 | 1 |  |
| 120 | PVC排水直节 | 40-----50 | 1 | 1.5 | 个 | 1.5 |  |
| 121 | PVC排水弯头 | 25-----32 | 1 | 1 | 个 | 1 |  |
| 122 | PVC排水弯头 | 40-----50 | 1 | 1.5 | 个 | 1.5 |  |
| 123 | 镀锌管 | 20 | 1 | 13 | 米 | 13 | 热镀 |
| 124 | 镀锌管 | 25 | 1 | 15 | 米 | 15 | 热镀 |
| 125 | 镀锌管 | 32 | 1 | 25 | 米 | 25 | 热镀 |
| 126 | 镀锌弯头 | 20 | 1 | 1.6 | 个 | 1.6 | 或对丝、管节 |
| 127 | 镀锌弯头 | 25 | 1 | 2.2 | 个 | 2.2 | 或对丝、管节 |
| 128 | 镀锌弯头 | 32 | 1 | 3.2 | 个 | 3.2 | 或对丝、管节 |
| 129 | 镀锌活接 | 20 | 1 | 3.5 | 个 | 3.5 |  |
| 130 | 镀锌活接 | 25 | 1 | 4.5 | 个 | 4.5 |  |
| 131 | 镀锌活接 | 32 | 1 | 8 | 个 | 8 |  |
| 132 | 跑风 |  | 1 | 2 | 个 | 2 | 暖气片用 |
| 133 | 丝盖 | 32 | 1 | 3.5 | 个 | 3.5 | 含正反丝 |
| 134 | 丝盖 | 40 | 1 | 3.5 | 个 | 3.5 | 含正反丝 |
| 135 | 丝盖垫子 | 32 | 1 | 1 | 个 | 1 | 硅胶 |
| 136 | 丝盖垫子 | 40 | 1 | 1 | 个 | 1 | 硅胶 |
| 137 | 活接垫子 | 20----32 | 1 | 0.5 | 个 | 0.5 | 硅胶 |
| 138 | 生料带 |  | 1 | 2 | 盘 | 2 |  |
| 139 | 立式小便池感应器 | 12.5 | 1 | 45 | 套 | 45 | 方形嵌入式 |
| 140 | 拖布池 | 40cm | 1 | 105 | 套 | 105 | 含排水管 |
| 141 | PVC管胶 | 80g | 1 | 2 | 瓶 | 2 |  |
| 142 | 密封胶 | 300ML | 1 | 15 | 支 | 15 |  |
| 143 | 钢钉 | 1寸半 | 1 | 6 | 盒 | 6 |  |
| 144 | 钢钉 | 2寸 | 1 | 7 | 盒 | 7 |  |
| 145 | 小便池排尿管 |  | 1 | 7 | 支 | 7 |  |
| 合计 | 4545.7 |

**注：1、本报价为包括材料、运输、人工费、税费等。**

**2、各单价报价均不能超预算单价。**

 **3、注：必须付分项报价表。**